附件一:

报   名   函

自贡市第一人民医院：

经研究，我方决定参加贵院                 项目的市场调研及报价。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。

1、我方提交的所有报名资料真实合法有效。

2、如果我方的报名文件被接受或我公司中标，我方将履行报名文件中规定的每一项要求，并按我方的承诺按期、保质、保量提供货物。

3、我方理解，最低报价不是比选的唯一条件，你们有选择质优价廉产品的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意遵守贵院有关市场调研和询价的各项规定。

报名人代表姓名、职务：

报名人单位全称（公章）

报名人代表签字：

地    址：

电    话：

QQ邮箱：

年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

自贡市第一人民医院：

（报名公司名称）法定代表人                 授权我公司                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次报名授权代理人，全权处理此次（医院名称）           项目市场调研和询价活动的一切事宜。

特此授权。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

附件三：

## 承诺函原件

承诺函

自贡市第一人民医院：

（投标人名称）作为参加本次招标采购活动（招标项目：                           ）的投标人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目招标文件规定，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予招标人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

附件四：

自贡市第一人民医院报价单

报名公司名称：（盖章）                        	      日期：       年    月      日

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合计金额（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

FS200激光角膜手术系统维保服务基本要求：

1、维保内容：全保服务，包括保修期内维护保养、故障维修、更换零备件(含更换激光管)及人工费和差率费等所有费。

2、维保周期：3年。

3、基本要求：

1、定期维护保养:

（1）保修期内提供每年2次保养，4次定期巡检，确保设备达到制造商标准和国家相关标准运行；

（2）维护维修内容包括:设备清洁:性能测试校准:必要的机械，电气检查:其他。在完成保养后向提供保养记录或报告。

2、电话支持及现场维修：

（1）四小时内响应协助诊断故障解决问题，不能解决的情况下，3小时内派遣原厂认证合格的的专业工程师赶现场维修相关设备。工程师不超过1个工作日内到达现场。

（2）设备开机保证率大于95%，超过一天则顺延一天。由于非合同保修范围内的原因而导致的设备停机，及由于院方的原因导致未能及时进行维修致使未达到上述开机保证的，不包含在内。

（3）如在维修中有任何设备零配件的更换，保证其质量合格、渠道合法、资质合法，符合该设备运转需要，并对该零配件在本合同保修期限内进行本合同约定之保修。

（4）上述维保服务要求，医院视维保服务技术情况，若达不到院方要求，医院可以单方面终止合同。

报价人签名：

联系电话：