## 分项报价汇总表
分项报价汇总表
项目名称：自贡市传染病院医技大楼医用气体项目 单位：元
序号 | 子系统名称 | 数量 | 子系统汇总
1 | 医用中心供氧系统 | 1项
2 | 医用中心吸引系统 | 1项
3 | 医用中心压缩空气系统 | 1项
4 | 医用多媒体呼叫系统 | 1项
5 | 病房设备带及配套设施系统 | 1项
6 | 输液轨道、窗帘轨道 | 1项
项目汇总 |  |  | 0

## 明细清单
主要设备材料清单
项目名称：自贡市传染病院医技大楼医用气体项目 单位：元
序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 | 品牌 | 备 注
一、医用中心供氧系统
1 | 维修阀 |  | 只 |  |  |  |  | 医用氧气专用维修阀
2 | 氧气二级稳压箱 |  | 台 |  |  |  |  | 在相应楼层副管道处配置1台
3 | 氧气流量计 |  | 台 |  |  |  |  | 在相应楼层副管道处配置1台
4 | 压力监测报警装置 |  | 台 |  |  |  |  | 在相应楼层副管道处配置1台
5 | 医用无缝不锈钢管（主管道） |  | 米 |  |  |  |  | 医用氧气专用管道
6 | 医用无缝不锈钢管（副管道） |  | 米 |  |  |  |  | 医用氧气专用管道
7 | 医用无缝不锈钢管（支管道） |  | 米 |  |  |  |  | 医用氧气专用管道
8 | 维修阀接头 |  | 套 |  |  |  |  | 医用氧气专用管件
9 | 异径三通 |  | 只 |  |  |  |  | 医用氧气专用管件
10 | 异径三通 |  | 只 |  |  |  |  | 医用氧气专用管件
11 | 等径三通 |  | 只 |  |  |  |  | 医用氧气专用管件
12 | 等径三通 |  | 只 |  |  |  |  | 医用氧气专用管件
13 | 弯头 |  | 只 |  |  |  |  | 医用氧气专用管件
14 | 弯头 |  | 只 |  |  |  |  | 医用氧气专用管件
15 | 堵头 |  | 只 |  |  |  |  | 医用氧气专用管件
16 | 堵头 |  | 只 |  |  |  |  | 医用氧气专用管件
17 | 套管 |  | 件 |  |  |  |  | 医用氧气专用管件
18 | 套管 |  | 件 |  |  |  |  | 医用氧气专用管件
19 | 主管支架 |  | 件
20 | 副管支架 |  | 件
21 | 其它管件及敷料 |  | 批
小计
二、医用中心吸引系统
1 | 医用真空负压机（油旋式） |  | 套 |  |  |  |  | 真空泵采用一用一备
2 | 真空罐 |  | 台 |  |  |  |  | 采用一用一备
3 | 真空集气缸 |  | 台
4 | 负压消毒灭菌装置 |  | 台
5 | 医用无缝不锈钢管（站房内主管道） |  | 米 |  |  |  |  | 医用吸引专用管道
6 | 站房内配套管件及阀门等 |  | 批
7 | 接地装置 |  | 套
8 | 维修阀 |  | 只 |  |  |  |  | 医用吸引专用维修阀
9 | 维修阀 |  | 只 |  |  |  |  | 医用吸引专用维修阀
10 | 医用无缝不锈钢管（主管道） |  | 米 |  |  |  |  | 医用吸引专用管道
11 | 医用无缝不锈钢管（副管道） |  | 米 |  |  |  |  | 医用吸引专用管道
12 | 医用无缝不锈钢管（支管道） |  | 米 |  |  |  |  | 医用吸引专用管道
13 | 维修阀接头 |  | 套 |  |  |  |  | 医用吸引专用管件
14 | 异径三通 |  | 件 |  |  |  |  | 医用吸引专用管件
15 | 异径三通 |  | 件 |  |  |  |  | 医用吸引专用管件
16 | 等径三通 |  | 只 |  |  |  |  | 医用吸引专用管件
17 | 等径三通 |  | 只 |  |  |  |  | 医用吸引专用管件
18 | 等径三通 |  | 只 |  |  |  |  | 医用吸引专用管件
19 | 弯头 |  | 只 |  |  |  |  | 医用吸引专用管件
20 | 弯头 |  | 只 |  |  |  |  | 医用吸引专用管件
21 | 堵头 |  | 只 |  |  |  |  | 医用吸引专用管件
22 | 堵头 |  | 只 |  |  |  |  | 医用吸引专用管件
23 | 套管 |  | 件 |  |  |  |  | 医用吸引专用管件
24 | 其它管件及敷料 |  | 批
小计
三、医用中心压缩空气系统
1 | 微油螺杆空气压缩机 |  | 套
2 | 无热再生式吸干机 |  | 台
3 | 四级过滤器 |  | 套
4 | PLC控制柜 |  | 台
5 | 储气罐 |  | 台
6 | 空气分气缸 |  | 台
7 | 空气减压装置 |  | 台
8 | 压力变送器 |  | 个
9 | 露点监测仪 |  | 套
10 | 一氧化碳监测仪 |  | 套
11 | 站房内配套管件及阀门等 |  | 批
12 | 接地装置 |  | 套
13 | 维修阀 |  | 个 |  |  |  |  | 医用空气专用维修阀
14 | 医用无缝不锈钢管（主管道） |  | 米 |  |  |  |  | 医用空气专用管道
15 | 医用无缝不锈钢管（副管道） |  | 米 |  |  |  |  | 医用压缩空气专用管道
16 | 医用无缝不锈钢管（支管道） |  | 米 |  |  |  |  | 医用压缩空气专用管道
17 | 维修阀接头 |  | 套 |  |  |  |  | 医用压缩空气专用管件
18 | 异径三通 |  | 件 |  |  |  |  | 医用压缩空气专用管件
19 | 异径三通 |  | 件 |  |  |  |  | 医用压缩空气专用管件
20 | 等径三通 |  | 件 |  |  |  |  | 医用压缩空气专用管件
21 | 等径三通 |  | 件 |  |  |  |  | 医用压缩空气专用管件
22 | 弯头 |  | 只 |  |  |  |  | 医用压缩空气专用管件
23 | 弯头 |  | 只 |  |  |  |  | 医用压缩空气专用管件
24 | 堵头 |  | 只 |  |  |  |  | 医用压缩空气专用管件
25 | 堵头 |  | 只 |  |  |  |  | 医用压缩空气专用管件
26 | 套管 |  | 只 |  |  |  |  | 医用压缩空气专用管件
27 | 套管 |  | 只 |  |  |  |  | 医用压缩空气专用管件
28 | 其它管件及敷料 |  | 批
小计
四、智能多媒体呼叫系统
1 | 信息交换管理主机 |  | 台
2 | 信息看板 |  | 台
3 | 网络多媒体控制器 |  | 台
4 | 服务器 |  | 套
5 | IP网络医护主机 |  | 台
6 | 系统软件 |  | 套
7 | 床头分机 |  | 台
8 | 卫生间分机 |  | 台
9 | 走廊显示屏 |  | 台
10 | 门口分机 |  | 台
11 | CAT-6网线 |  | 米
12 | PVC管 |  | 米
13 | 传呼线 |  | 米
14 | 传呼线 |  | 米
小计
五、病房设备带及配套设施系统
1 | 设备带 |  | 米
2 | 氧气终端 |  | 只
3 | 吸引终端 |  | 只
4 | 空气终端 |  | 只
5 | 电源插座 |  | 只
6 | 灯开关 |  | 只
7 | 一体化灯带 |  | 支
8 | 氧气支管维修阀 |  | 只
9 | 红色插座电源线 |  | 米
10 | 蓝色插座电源线 |  | 米
11 | 双色插座电源线 |  | 米
12 | 红色开关电源线 |  | 米
13 | 蓝色开关电源线 |  | 米
14 | 双色开关电源线 |  | 米
15 | PVC管 |  | 米
16 | 暗埋槽 |  | 米
小计
六、输液轨道、窗帘轨道
1 | 输液轨道 |  | 套
2 | 窗帘轨道 |  | 套
小计

## 耗材清单
耗材价格表
名称 | 规格、型号 | 单价（元）
真空泵油 | 配套
油过滤器 | 配套
排气过滤器 | 配套
空气过滤器 | 配套
油过滤器 | 配套
空压机机油 | 配套
过滤器滤芯 | 配套