采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测项目及要求：根据排污许可证环境管理要求、锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014、医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008等国家标准，需要对医院排放的废水、废气、噪声和二次供水项目进行定期监测。 |  |  |
| 1 | 本部监测项目及要求： 序号 类别 监测点位 监测指标 监测频次 1 废气 1#废气排放口 烟气黑度 1次/季 2 废气 1#废气排放口 氮氧化物 1次/月 3 废气 1#废气排放口 二氧化硫 1次/季 4 废气 1#废气排放口 颗粒物 1次/季 5 废气 污水处理站周界 甲烷 1次/季 6 废气 污水处理站周界 臭气浓度 1次/季 7 废气 污水处理站周界 氨 1次/季 8 废气 污水处理站周界 氯 1次/季 9 废气 污水处理站周界 硫化氢 1次/季 10 废水 DW001 PH 1次/季 11 废水 DW001 色度 1次/季 12 废水 DW001 氨氮 1次/季 13 废水 DW001 总余氯（以Cl计） 1次/季 14 废水 DW001 悬浮物 1次/周 15 废水 DW001 化学需氧量 1次/周 16 废水 DW001 五日生化需氧量 1次/季 17 废水 DW001 阴离子表面活性剂 1次/季 18 废水 DW001 石油类 1次/季 19 废水 DW001 动植物油 1次/季 20 废水 DW001 挥发酚 1次/季 21 废水 DW001 总氰化物 1次/季 22 废水 DW001 粪大肠杆菌（MPN/L） 1次/月 23 废水 DW001 沙门氏菌 1次/季 24 废水 DW001 志贺氏菌 1次/季 25 废水 DW001 总汞 1次/季 26 废水 DW001 总镉 1次/季 27 废水 DW001 总铬 1次/季 28 废水 DW001 总砷 1次/季 29 废水 DW001 总铅 1次/季 30 废水 DW001 总银 1次/季 31 废水 DW001 六价铬 1次/季 32 废水 DW001 总α 1次/季 33 废水 DW001 总β 1次/季 34 噪声 厂界东侧 厂界噪声 1次/季 35 噪声 厂界西侧 厂界噪声 1次/季 36 噪声 厂界南侧 厂界噪声 1次/季 37 噪声 厂界北侧 厂界噪声 1次/季 |  |  |
| 2 | 板仓院区监测项目及要求： 序号 类别 监测点位 监测指标 监测频次 1 废气 DA001 臭气浓度 1次/季 2 废气 DA001 氨（氨气） 1次/季 3 废气 DA001 硫化氢 1次/季 4 废气 DA002 氮氧化物 1次/季 5 废气 DA002 二氧化硫 1次/季 6 废气 DA002 颗粒物 1次/季 7 废气 污水处理站周界 甲烷 1次/季 8 废气 污水处理站周界 臭气浓度 1次/季 9 废气 污水处理站周界 氨（氨气） 1次/季 10 废气 污水处理站周界 氯 1次/季 11 废气 污水处理站周界 硫化氢 1次/季 12 废水 DW001 PH 1次/季 13 废水 DW001 色度 1次/季 14 废水 DW001 氨氮 1次/季 15 废水 DW001 总余氯（以Cl计） 1次/季 16 废水 DW001 悬浮物 1次/周 17 废水 DW001 化学需氧量 1次/周 18 废水 DW001 五日生化需氧量 1次/季 19 废水 DW001 阴离子表面活性剂 1次/季 20 废水 DW001 石油类 1次/季 21 废水 DW001 动植物油 1次/季 22 废水 DW001 挥发酚 1次/季 23 废水 DW001 总氰化物 1次/季 24 废水 DW001 粪大肠杆菌（MPN/L） 1次/月 25 废水 DW001 沙门氏菌 1次/季 26 废水 DW001 志贺氏菌 1次/季 27 废水 DW001 总汞 1次/季 28 废水 DW001 总镉 1次/季 29 废水 DW001 总铬 1次/季 30 废水 DW001 总砷 1次/季 31 废水 DW001 总铅 1次/季 32 废水 DW001 总银 1次/季 33 废水 DW001 六价铬 1次/季 34 废水 DW001 总α 1次/季 35 废水 DW001 总β 1次/季 36 噪声 厂界东侧 厂界噪声 1次/季 37 噪声 厂界西侧 厂界噪声 1次/季 38 噪声 厂界南侧 厂界噪声 1次/季 39 噪声 厂界北侧 厂界噪声 1次/季 |  |  |
| 3 | 残康分院监测项目及要求： 序号 类别 监测点位 监测指标 监测频次 1 废气 1#废气排放口 烟气黑度 1次/季 2 废气 1#废气排放口 氮氧化物 1次/月 3 废气 1#废气排放口 二氧化硫 1次/季 4 废气 1#废气排放口 颗粒物 1次/季 5 废气 污水处理站周界 甲烷 1次/季 6 废气 污水处理站周界 臭气浓度 1次/季 7 废气 污水处理站周界 氨 1次/季 8 废气 污水处理站周界 氯 1次/季 9 废气 污水处理站周界 硫化氢 1次/季 10 废水 DW001 PH 1次/季 11 废水 DW001 色度 1次/季 12 废水 DW001 氨氮 1次/季 13 废水 DW001 总余氯（以Cl计） 1次/季 14 废水 DW001 悬浮物 1次/周 15 废水 DW001 化学需氧量 1次/周 16 废水 DW001 五日生化需氧量 1次/季 17 废水 DW001 阴离子表面活性剂 1次/季 18 废水 DW001 石油类 1次/季 19 废水 DW001 动植物油 1次/季 20 废水 DW001 挥发酚 1次/季 21 废水 DW001 总氰化物 1次/季 22 废水 DW001 粪大肠杆菌（MPN/L） 1次/月 23 废水 DW001 沙门氏菌 1次/季 24 废水 DW001 志贺氏菌 1次/季 25 废水 DW001 总汞 1次/季 26 废水 DW001 总镉 1次/季 27 废水 DW001 总铬 1次/季 28 废水 DW001 总砷 1次/季 29 废水 DW001 总铅 1次/季 30 废水 DW001 总银 1次/季 31 废水 DW001 六价铬 1次/季 32 废水 DW001 总α 1次/季 33 废水 DW001 总β 1次/季 34 噪声 厂界东侧 厂界噪声 1次/季 35 噪声 厂界西侧 厂界噪声 1次/季 36 噪声 厂界南侧 厂界噪声 1次/季 37 噪声 厂界北侧 厂界噪声 1次/季 |  |  |
| 4 | 二次供水监测项目及要求 序号 类别 检测项目 点位 监测频率 1 二次供水 PH、色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、总大肠菌群、菌落总数、游离氯、氨（以N计）、高锰酸盐指数、亚硝酸盐（以N计） 12（本部10个、板仓2个） 1次/季 |  |  |
| 二 | 商务要求：（1）监测质量标准：废水、废气和噪声按最新排污许可证排放标准以及锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014、医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）及院方要求执行，二次供水监测按国标及院方要求执行。若排污许可证、国家或地方标准、生态环境部门等要求有变化，需要按照最新要求进行监测。 （2）严格按照医院要求频次取样并出具报告，每次取样完成后10个工作日内出具合格有效的检测报告（一式两份）并交院方指定人员备案，取样及递送报告做好登记。如遗漏或超期取样2次及以上，医院有权解除合同。 （3）如医院需要临时增加检测频次时，应积极配合医院按投标单价开展检测工作。 （4）根据生态环境局等部门要求，负责全国排污许可证管理信息平台、四川省重点污染源监测数据管理系统信息的公开及维护，包括但不限于及时完成季度、年度执行报告等数据的填报。 （5）服务周期：2年 （6）付款方式：按季度付款。 （7）本项目允许分包。 （8）供应商出具的报告应具有准确性和有效性。 |  |  |