采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁体场强≧1.5T，核心部件（磁体、射频放大器、梯度线圈、谱仪和梯度放大器）须具备自主研发和生产能力且与设备品牌保持一致。 |  |  |
| 2 | 磁体孔径≧60cm。 |  |  |
| 3 | 具备独立后处理工作站（非操作副台）。 |  |  |