采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.LED芯片点阵模块光源，红光：630nm±10nm；蓝光：465nm±10nm；黄光：590nm±10nm; 2.治疗光头形状：超大弧形治疗头，治疗面积：≧800cm2； 3.蓝光、红光、黄光复合光一键式切换不需要更换治疗头。 |  |  |