采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序号; 名称; 质量标准; 规格; 单位; 拟采购量. 1; 溶解乙炔（瓶装）; GB/T6819-2004，纯度>=99.999%; 5KG; 瓶; 12. 2; 高纯氮（瓶装）; GB/T8979-2008，纯度>=99.999%; 40L; 瓶; 832. 3; 高纯氩（瓶装）; GB/T4842-2017，纯度>=99.999%; 40L; 瓶; 4. 4; 高纯氩（瓶装）; GB/T4842-2017，纯度>=99.999%; 10L; 瓶; 16. 5; 液氮（散装）; GB/T8979-2008，纯度>=99.999%; L; 升; 3960. 6; 二氧化碳（瓶装）; GB/T1886.228-2016，纯度>=99.5%（食品级）; 40L; 瓶; 960. 7; 二氧化碳（瓶装）; GB/T1886.228-2016，纯度>=99.5%（食品级）; 10L; 瓶; 40. 8; 医用氧气（瓶装）; 《中国药典》2020版，纯度>=99.5%; 10L; 瓶; 6400. 9; 医用氧气（瓶装）; 中国药典》2020版，纯度>=99.5%; 40L; 瓶; 14960. 10; 肺功能标气（1）; 主要成分（CH4 0.3x10^-2、CO 0.3x10^-2、C2H2 0.301x10^-2、O2 20.9x10^-2、N2余量）; 40L; 瓶; 4. 11; 肺功能标气（2）; 主要成分（CO2 5.0x10^-2、O2 16.0x10^-2、N2余量）; 40L; 瓶; 4. 12; 弥散混合气体（3）; CO:0.275%,HE:9.40%,O2：21.0%，平衡气：N2; 40L; 瓶; 40. 13; 肺功能标气（4）; 主要成分（He:9.62x10^-2、CO: 0.286x10^-2、Air余气）; 40L; 瓶; 4. 合计; 27236. |  |  |
| 2 | 商务要求： 1.保质期:收到产品的有效期须≥10个月，临近有效期的货物能更换质保期更长的产品。 2.资料要求:需提供国家认可的检验检测部门或机构出具的检验报告。 3.配送的产品名称、规格、包装、组成成分等须与响应产品内容信息完全一致。 4.须提供7*24小时技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。 5.如发生供货不及时、货物缺少等情况，院方有权追究供应商的责任。 6.供应商承担气瓶配送、安装、验收等过程中的一切安全责任。 7.气体、气瓶的生产、销售、充装必须满足国家现行强制标准和相关法律法规的要求。 8.在合同履行期间，由供应商负责每年为医院办理气瓶的质检手续。 9.供应商提供安全的、有合格证明的气瓶，负责托管院方目前使用的气瓶并保证安全。 10.供应商负责合同履行期间院方气瓶试压检测服务、气瓶及附件的维修维护服务;因相关设备出现故障产生的维修费用由供应商负责。 11.供应商每季度至少来医院进行一次安全巡查及隐息排查并出具安全巡查报告。 12.供应商负责承担配送运输费，运输时需提供运输服务上岗人员的《道路危险货物运输驾驶员资格证》和《道路危险货物运输押运人员资格证》。 13.供应商在合同履行期间，应与院方充分协调，主动配合，满足院方的合理要求。 14.供应商应有完善的服务体系，并能提供本地化服务。 |  |  |