采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由治疗机主机、冷冻探针组件、冷媒钢瓶、脚踏开关和电源线组成 |  |  |
| 2 | 冷冻气体为二氧化碳(CO2)或笑气(N20) |  |  |
| 3 | 探针冷冻温度:-40℃~-75℃ |  |  |
| 4 | 探针升降温时间((探针无热负载):降温:开始冷冻后10S内达到探针制冷温度；升温(仅对有回温结构的探针):停止冷冻后5S内探针头温度达到0℃以上 |  |  |