采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.超声工作频率：约19.5-22.5MHz； 2.超声输出功率：约2.6±0.8W； 3.具有焦域深度和焦域长度； 4.定位环负压：225±5%； 5.触摸屏控制。 |  |  |