采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.多通道采集,通道不少于16个，1-16通道可设置可选,具有记录/回放/查询功能，可单个也可以同时采集、测量人体的肌肉的表面肌电信号和肌肉状态信息，同时采集时可实现至少同时采集 16个区域。 2.对肌电信号采集后，有多种波形显示方式，具备多种分析模式，包括原始表面肌电墨迹图、肌电积分、中位频率(MF)和平均功率频率(MPF)分析、平均曲线图分析、RMS 分析、峰值频率(PF)分析等，有效反映局部肌肉运动单位单元或募集、可评估受损神经肌肉功能的变化情况及健侧差异、可评估治疗前后患侧神经肌肉功能恹复情况、可预测肌肉的肌纤维组成类型。 3.具有多种疾病的方案化评估模块，可对肌肉进行生物反馈训练，包含放松训练、加强训练、协调性训练、准确性训练、抗疲劳训练等多种方案 4.病例数据库管理软件:可实现对病人病例的海量管理。 5.具有无线传输功能，实时上传表面肌电信号，视频软件可实现动作采集、表面肌电信号曲线的回放、查询等功能。 |  |  |