采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.最高频率在50Hz及以上； 2.至少配置8字线圈或其他线圈2个； 3.配备运动诱发（MEP）评估功能。 |  |  |