采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 峰值波长 (nm):308 |  |  |
| 2 | 辐射强度可达100mW/cm2 |  |  |
| 3 | 光照均匀性≤±15% |  |  |