采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包一：自贡市第一人民医院2025-2026年度电梯维保服务项目 1.拟服务周期：2025年2月8日至2027年2月7日 2.维保内容：对医院现有电梯共33部，其中本部31台（门诊楼2台、一号楼9+3台、三号楼1台、四号楼2台、五号楼1台、六号楼2台、七号楼9+2台、）进行维护、管理工作，确保设备正常运行；配合院方积极响应处理各种问题。最重要的是通过日常巡检、维护、保养防患于未然，最大限度的管控和降低因故障带来的不利影响。明细如下： 编号; 电梯型号; 出厂编号; 电梯类别; 制造公司; 层站数; 使用地点; 启用年月; 备注. - 1; TE－E; E/30003348.001; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 6/6; 门诊大楼; 2009-10-28. - 2; TE－E; E/30003348.002; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 6/6; 门诊大楼; 2009-11-14. - 3; TE-CL; E/30013675.010; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 5/5; 3号楼; 2015-04-08. - 4; TE－E; 0211231060; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 6/6; 4号楼; 2003-03-18. - 5; TE-CL; E/30043408.001; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 6/6; 4号楼; 2016-12-18. - 6; TE－E; E/30070222.001; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 4/4; 5号楼; 2020-5-19. - 7; TE－E; 0310231352; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 7/7; 6号楼; 2004-04-15. - 8; TE－E; 0310231353; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 7/7; 6号楼; 2004-04-15. - 9; TE-GL; E/30010906.001; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 13/13; 1号楼; 2012-02-27. - 10; TE-GL; E/30010906.002; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 13/13; 1号楼; 2012-02-27. - 11; TE-GL; E/30010906.003; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 13/13; 1号楼; 2012-02-27. - 12; TE-GL; E/30010906.004; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 13/13; 1号楼; 2012-02-27. - 13; TE-GL; E/30010906.005; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 13/13; 1号楼; 2012-02-27. - 14; TE-GL; E/30010906.006; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 13/13; 1号楼; 2012-02-27. - 15; TE-GL; E/30010906.007; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 13/13; 1号楼; 2012-02-27. - 16; TE-GL; E/30010906.008; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 13/13; 1号楼; 2012-02-27. - 17; TE-GL; E/30010906.009; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 13/13; 1号楼; 2012-02-27. - 18; Y00L2-4; ZT5211-110704; 杂物电梯; 自贡德森电梯有限公司; 13/13; 1号楼; 2012-06-12. - 19; Y00L2-4; ZT5212-110704; 杂物电梯; 自贡德森电梯有限公司; 13/13; 1号楼; 2012-06-12. - 20; TWJ250/1.0-TDDOSO; ZT5210-110704; 杂物电梯; 自贡德森电梯有限公司; 4/2; 1号楼; 2012-06-12. - 21; TE-GL; E/30052533.001; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 10/10; 儿科楼; 2018-12-10. - 22; TE-GL; E/30052533.002; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 10/10; 儿科楼; 2018-12-10. - 23; TE-GL; E/30052533.003; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 10/10; 儿科楼; 2018-12-10. - 24; TE-GL; E/30052533.004; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 10/10; 儿科楼; 2018-12-10. - 25; TE-GL; E/30052533.005; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 10/10; 儿科楼; 2018-12-10. - 26; TE-GL; E/30052533.006; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 10/10; 儿科楼; 2018-12-10. - 27; TE-GL; E/30052533.007; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 10/10; 儿科楼; 2018-12-10. - 28; TE-GL; E/30052533.008; 病床电梯; 蒂森电梯有限公司; 10/10; 儿科楼; 2018-12-10. - 29; TE-GL; E/30052533.009; 乘客电梯; 蒂森电梯有限公司; 10/10; 儿科楼; 2018-12-10. - 30; TWJ; E/30052533.010; 杂物电梯; 蒂森电梯有限公司; 3/3/3; 儿科楼; 2019-12-25. - 31; TWJ; E/30052533.011; 杂物电梯; 蒂森电梯有限公司; 3/2/3; 儿科楼; 2019-12-25. 3.维保要求： ①维保方应严格按照国家质检总局《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）完成半月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录,并满足国家质检总局《电梯使用管理与维护保养规则》中的其它要求； ②供应商应向院方提出合理化建议，接手维保工作后提供一份医院电梯风险评估书面报告，并每月向院方提供书面报告所维护保养电梯的维保工作情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求，供应商每季度向院方提供一份故障分析报告； ③供应商至少应配置两名7*24小时维保人员，在接到故障通知后应在10分钟之内赶赴现场，康复分院在30分钟内赶到现场。 ④供应商应明确日常维护保养中现场作业的人数及人员名单、联系方式等信息 ； ⑤供应商负责办理电梯年检的相关约检、检验、取证工作。若因供应商的原因不能一次性检验通过 需再次检验所产生的检验费用由供应商支付 ； ⑥供应商在日常维护保养作业中，必须遵守院方维保单位的相关制度 ； ⑦.供应商需在维护保养方案中提供应急预案，并提供应急响应电话及到达时间 ； ⑧供应商每半年至少组织一次应急演练，制定演练方案，并对院方工程部人员进行应知应会培训。 ⑨院方对供应商人员到位情况进行考核，若发现供应商无人值班，维保不及时或故障处理技术人员到场不及时，我院将按照《电梯维保考核办法》（附件7）。 ⑩我院电梯因供应商原因发生的一切意外事故将由供应商承担责任。 ⑪供应商需提供以下维修材料（见附件6）。 ⑫特殊资质要求:供应商需提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理） (许可参数：额定速度≤2.5m/s)及以上资质。 |  |  |
| 2 | 商务要求： 1.服务地点：采购人指定区域。 2.付款方式：采购人按季度支付服务费用，每季度维保验收合格后提供普通增值税发票。 3.供应商可到医院踏勘现场。 |  |  |
| 3 | 包二：自贡市第一人民医院康复分院2025-2026年度电梯维保服务项目 1.拟服务周期：2025年3月31日至2027年3月30日 2.维保内容：对康复分院2台病床电梯。进行维护、管理工作，确保设备正常运行；配合院方积极响应处理各种问题。最重要的是通过日常巡检、维护、保养防患于未然，最大限度的管控和降低因故障带来的不利影响。明细如下： 1; LTB; 18B000012; 病床电梯; 菱王电梯股份有限公司; 6/6/6; 康复分院; 2021-03-25. 2; LTB; 18B000013; 病床电梯; 菱王电梯股份有限公司; 6/6/6; 康复分院; 2021-03-25. 3.维保要求： ①维保方应严格按照国家质检总局《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）完成半月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录,并满足国家质检总局《电梯使用管理与维护保养规则》中的其它要求； ②供应商应向院方提出合理化建议，接手维保工作后提供一份医院电梯风险评估书面报告，并每月向院方提供书面报告所维护保养电梯的维保工作情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求，供应商每季度向院方提供一份故障分析报告； ③供应商至少应配置两名7*24小时维保人员，在接到故障通知后应在10分钟之内赶赴现场，康复分院在30分钟内赶到现场。 ④供应商应明确日常维护保养中现场作业的人数及人员名单、联系方式等信息 ； ⑤供应商负责办理电梯年检的相关约检、检验、取证工作。若因供应商的原因不能一次性检验通过 需再次检验所产生的检验费用由供应商支付 ； ⑥供应商在日常维护保养作业中，必须遵守院方维保单位的相关制度 ； ⑦供应商需在维护保养方案中提供应急预案，并提供应急响应电话及到达时间 ； ⑧供应商每半年至少组织一次应急演练，制定演练方案，并对院方工程部人员进行应知应会培训。 ⑨院方对供应商人员到位情况进行考核，若发现供应商无人值班，维保不及时或故障处理技术人员到场不及时，我院将按照《电梯维保考核办法》（附件7）。 ⑩我院电梯因供应商原因发生的一切意外事故将由供应商承担责任。 ⑪供应商需提供以下维修材料（见附件6）。 ⑫特殊资质要求:供应商需提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理） (许可参数：额定速度≤2.5m/s)及以上资质。 |  |  |
| 4 | 商务要求： 1.服务地点：采购人指定区域。 2.付款方式：采购人按季度支付服务费用，每季度维保验收合格后提供普通增值税发票。 3.供应商可到医院踏勘现场。 |  |  |