采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （一）基本服务要求： 1、项目范围：预留配套商业区建筑面积约2300平方米； 2、项目地点：自贡市第一人民医院东部新城新院区； 3、设计范围：新院区预留商业区业态规划、方案设计、施工图设计及预算控制价编制（包括但不限于完成设计需要的：给排水、消防、强弱电、结构荷载复核、暖通、精装修、排烟系统等）； 4、总体要求：方案设计符合自贡市内自同城区域医疗中心项目“世界眼光、国际标准、自贡特色”的目标以及“省内一流、全国知名”的愿景。配套商业区设计方案具有前瞻性和较高的设计高度，融合先进的理念以及注重“需求、品质、便捷、特色”等要素，并充分考虑长远使用要求； 5.业态规划应充分满足医院病人、家属以及医院职工在院期间配套生活、休闲服务刚性需求。注重“去医院化”，既要考虑商业区特定服务人群需求，又要体现商业区特色、体验感等； 6.商业区设计风格与主体项目相匹配、融合； 7.此次项目所涉及的设计、策划成果文件必须属于原创，若涉及侵权，由投标单位自行承担相关责任与后果； 8.设计服务符合国家及省级相关设计规范、技术要求及法规； 9.提交的成果必须符合国家有关标准、规范的规定，材料与构造符合国家相关标准及要求，并应符合招标文件服务要求，充分表达规划与设计的内容和深度； 10.其他。 （二）商务要求： 1.服务时间：方案确定后30日历日； 2.服务地点：项目所在地； 3.付款方式：合同签订后14日内支付合同总价的30%，提交认可的方案设计文本后14日内支付合同总价的20%，提交施工图设计文件后14日内支付合同总价的40%，余款10%竣工验收后14日内支付； 4.其他服务要求： 设计人应负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理施工中有关设计问题和参加竣工验收。 （三）基本考核要求： 1.由双方共同协商确定； 2.其他。 |  |  |
|  | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加本次需求调查活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件； 7.遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德，供应商在参加本次采购活动前的信用记录未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信等行为； 8.所供的产品及服务符合国家相关法律法规及行业标准。 9.具备国家行政主管部门颁发的有效的建筑工程设计甲级及以上资质； 10.项目技术负责人具有注册一级建筑师资格并具有高级工程师职称。 |  |  |