采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备信息： - 激光脉冲工作站（品牌：飞顿；型号：Harmony XL）。 - 故障现象：DPL500手柄光脉冲发数用尽需要更换。 - 3、维修信息如下： 维修设备名称; 零件名称; 数量（套）; 备注. 激光脉冲工作; DPL500手柄; 1; 包含所有费用. |  |  |
| 2 | 商务要求： - 1.维修时间：接到院方通知 3 日内完成维修。 - 2.质保期：10万个光斑使用完毕或1年（先到为准） 3.配件为原厂正品。 |  |  |