附件  药敏实验纸片、染色液等产品参数要求

| 序号 | 商品名称 | 参考规格 | 临床意义参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头孢唑啉药敏实验纸片(扩散法) | 5×50片/盒 | 用于头孢唑林体外细菌敏感性检测 |
| 2 | 头孢呋新钠药敏实验纸片(扩散法) | 5×50片/盒 | 用于半定量琼脂扩散实验法进行体外头孢呋新钠敏感性检测 |
| 3 | 美罗培能药敏实验纸片(扩散法) | 5×50片/盒 | 用于美罗培能体外细菌敏感性检测 |
| 4 | 头孢哌酮/舒巴坦药敏实验纸片(扩散法） | 50片/筒×5筒 | 用于头孢哌酮/舒巴坦体外细菌敏感性检测 |
| 5 | 青霉素药敏实验纸片（扩散法） | 5×50片/盒 | 用于青霉素体外细菌敏感性检测 |
| 6 | 氨曲南药敏实验纸片（扩散法） | 5×50片/盒 | 用于半定量琼脂扩散实验法进行体外氨曲南敏感性检测 |
| 7 | 微生物药敏纸片（扩散法）头孢吡肟 | 30ug/片，20片/瓶 | 用于体外抗微生物药物敏感性试验 |
| 8 | 微生物药敏纸片（扩散法）奥扑托新 | 5ug/片，20片/瓶 | 用于体外抗微生物药物敏感性试验 |
| 9 | 微生物药敏纸片（扩散法）环丙沙星 | 5ug/片，20片/瓶 | 用于体外抗微生物药物敏感性试验 |
| 10 | 微生物药敏纸片（扩散法）庆大霉素 | 10ug/片，20片/瓶 | 用于体外抗微生物药物敏感性试验 |
| 11 | 微生物药敏纸片（扩散法）头孢他啶 | 30ug/片，20片/瓶 | 用于体外抗微生物药物敏感性试验 |
| 12 | 微生物药敏纸片（扩散法）哌拉西林/他唑巴坦 | 100/10ug,20片/瓶 | 用于体外抗微生物药物敏感性试验 |
| 13 | 微生物药敏纸片（扩散法）亚胺培南 | 10ug/片，20片/瓶 | 用于体外抗微生物药物敏感性试验 |
| 14 | 微生物药敏纸片（扩散法）妥布霉素 | 10ug/片，20片/瓶 | 用于体外抗微生物药物敏感性试验 |
| 15 | 微生物药敏纸片（扩散法）红霉素 | 15ug/片，20片/瓶 | 用于体外抗微生物药物敏感性试验 |
| 16 | 微生物药敏纸片（扩散法）左氧氟沙星 | 5ug/片 20片/瓶 | 用于体外抗微生物药物敏感性试验 |
| 17 | 微生物药敏纸片（扩散法）米诺环素 | 30ug/片，20片/瓶 | 用于体外抗微生物药物敏感性试验 |
| 18 | 微生物药敏纸片（扩散法）丁胺卡那 | 30ug/片,20片/瓶 | 用于体外抗微生物药物敏感性试验 |
| 19 | 微生物药敏试纸(扩散法) 红霉素 | 15ug/片，20片/瓶 | 用于体外抗微生物药物敏感性试验 |
| 20 | 微生物药敏试纸(扩散法) 氨曲南 | 30ug/片，20片/瓶 | 用于体外抗微生物药物敏感性试验 |
| 21 | 微生物药敏试纸(扩散法(K-B法) 头孢他啶 | 30ug/片，20片/瓶 | 用于体外抗微生物药物敏感性试验 |
| 22 | 细菌生化鉴别试剂 | 克氏双糖铁琼脂,斜面（管）,10支/盒 | 用于体外标本中细菌的 鉴别试验 |
| 23 | 铁染色液 | 20测试/盒 | 用于骨髓细胞的组织细胞学染色 |
| 24 | 采样棒 | 1ul,200支/包 | 用于各种细菌接种用 |
| 25 | CS5100血凝仪灯 | 1个/盒 | 用于血凝分析时提供光源 |
| 26 | 纤维蛋白（原）降解产物质控品 | 高水平:3*0.5ml;低水平:3*0.5ml | 用于纤维蛋白（原）降解产物检测时质量控制 |
| 27 | 特殊清洗液 | 60ml*2 | 用于清洗化学发光免疫分析仪加样针 |
| 28 | 革兰染色液 | 500ml；番红染液 | 用于对微生物染色从而鉴定种类 |
| 29 | 样本稀释液 | 500ml*20瓶/箱 | 用于微生物鉴定时样本稀释 |