体外循环手术产品名称及功能需求

和基本技术参数要求

| 产品名称 | 功能需求、基本技术参数参考要求 |
| --- | --- |
| 一次性使用膜式氧合器 | 成人型，儿童型 |
| 一次性使用动脉插管 | 14、20、22、24号 |
| 一次性使用静脉插管 | 18、20、30、32、34号 |
| 一次性使用动脉管路血液过滤器 | 成人型，小儿型 |
| 一次性使用血液浓缩器 | 成人型，小儿型 |
| 一次性使用体外循环管道 | 成人型，婴儿型 |
| 一次性使用左心吸引头 | 成人型，婴儿型 |
| 一次性使用右心吸引头 | 成人型/硬管，儿童型/硬管 |
| 一次性使用灌注管 | 灌注针婴儿型 |
| 一次性使用灌注管 | 左冠管 |
| 一次性使用灌注管 | 右冠管 |
| 一次性使用灌注管 | 成人型 |
| 一次性使用心肌保护液灌注装置 | / |
| 临时心脏起搏导线 | / |
| 牛心包心脏外科补片 | / |
| 二尖瓣瓣膜成形环 | 24-30号 |
| 三尖瓣瓣膜成形环 | 26-32号 |
| 不可吸收缝合线 | 人工腱索植入缝线 |
| 双叶人工机械瓣膜：二尖瓣 | 25-29号 |
| 双叶人工机械瓣膜：主动脉瓣 | 18-25号 |