骨动力系统、一次性使用钻头等产品

功能需求和基本技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 功能需求、基本技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 口外钻头金刚砂磨头 | 配套设备名称：口腔动力系统（蛇牌）（AESCULAP）:手术中用于切割软硬组织和骨质GE416R 3.1mm |
| 2 | 口外钻头橡子磨头 | 配套设备名称：口腔动力系统（蛇牌）（AESCULAP）手术中用于切割软硬组织和骨质GE406R 3mm |
| 3 | 口外钻头西瓜磨头 | 配套设备名称：口腔动力系统（蛇牌）（AESCULAP）手术中用于切割软硬组织和骨质GE407R 4mm |
| 4 | 口外钻头西瓜磨头 | 配套设备名称：口腔动力系统（蛇牌）（AESCULAP）手术中用于切割软硬组织和骨质GE408R 5mm |
| 5 | 口腔金刚砂磨头 | 配套设备名称：网电源供电骨组织手术设备-CORE2.0控制台（史塞克），带冲洗泵5400-052-000）：手术中用于切割软硬组织和骨质1608-006-091 3.0mm |
| 6 | 口腔大金刚砂磨头 | 配套设备名称：网电源供电骨组织手术设备-CORE2.0控制台（史塞克），带冲洗泵5400-052-000）:手术中用于切割软硬组织和骨质0277-010-235 3.5mm |
| 7 | 口腔大金刚砂磨头 | 配套设备名称：网电源供电骨组织手术设备-CORE2.0控制台（史塞克），带冲洗泵5400-052-000）：手术中用于切割软硬组织和骨质0277-010-240 4.0mm |
| 8 | 口腔骨动力系统 | 配套设备名称：网电源供电骨组织手术设备-CORE2.0控制台（史塞克），带冲洗泵5400-052-000）：手术中用于切割软硬组织和骨质5100-137-133 |
| 9 | 口腔骨动力系统 | 配套设备名称：网电源供电骨组织手术设备-CORE2.0控制台（史塞克），带冲洗泵5400-052-000）：手术中用于切割软硬组织和骨质2296-003-105 |
| 10 | 口腔骨动力系统 | 配套设备名称：网电源供电骨组织手术设备-CORE2.0控制台（史塞克），带冲洗泵5400-052-000）：手术中用于切割软硬组织和骨质1607-002-003 |
| 11 | 一次性使用钻头 | 手术中用于切割骨质 T12MH30 显微用球形钻石面钻头、配套设备名称：美敦力气钻、设备型号PC100 |
| 12 | 一次性使用钻头 | 手术中用于切割骨质 T12BA30D 显微用球型钻石钻头 杆长12cm、直径3.0mm、配套设备名称：美敦力气钻、设备型号PC100 |
| 13 | 一次性使用钻头 | 手术中用于切割骨质 10BA30D 球形钻头 杆长10cm、直径3.0mm、配套设备名称：美敦力气钻、设备型号PC100 |
| 14 | 一次性使用钻头 | 手术中用于切割骨质 10BA50 杆长10cm、直径5.0mm、配套设备名称：美敦力气钻、设备型号PC100 |
| 15 | 一次性使用钻头 | 手术中用于切割软硬组织和骨质F2/8TA23 锥形钻头 杆长8cm、直径2.3mm、配套设备名称：美敦力气钻、设备型号PC100 |
| 16 | 一次性使用钻头（ | 手术中用于切割软硬组织和骨质 10AC60 橡子头形钻头 长度10cm，直径6mm 配套设备名称：美敦力气钻、设备型号PC100 |
| 17 | 脑外科超声骨刀复合管路(CUSA) | 配套使用设备：CUSA Excel 用于术中冲洗用 C3601 |
| 18 | 脑外科超声骨刀扳手(CUSA) | 配套使用设备：CUSA Excel 用于术中拆装刀头 C5602 |