采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透热深度≧20cm； |  |  |
| 2 | 具有体表冷却保护装置； |  |  |
| 3 | 具有无损测控温系统； |  |  |
| 4 | 提供热疗机房屏蔽防护设计及施工。 |  |  |