采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包一：东部新城院区彩色多普勒超声诊断系统 1、偏心血管应用的彩色多普勒超声诊断设备：拟采购数量：3套。 （1）探头配置：腹部探头、血管探头、成人心脏探头、食道容积探头、儿童心脏探头。 （2）软件配置：全身应用软件包、超声造影及后处理、容积成像及后处理、心脏特殊应用包等。 2、全身应用的彩色多普勒超声诊断设备，拟采购数量：1套. （1）探头配置：腹部探头、高频浅表探头（兼容血管及小器官）、腔内探头、成人心脏探头。 （2）软件配置：全身应用软件包等。 3、偏浅表应用的彩色多普勒超声诊断设备，拟采购数量：3套。 （1）探头配置：腹部探头、高频浅表探头、超高频浅表探头、腔内探头。 （2）软件配置：全身应用软件包、超声造影及后处理、弹性成像等。 4、偏产科应用的彩色多普勒超声诊断设备，拟采购数量：2套。 （1）探头配置：腹部探头、高频浅表探头、凸阵容积探头、腔内容积探头。 （2）软件配置：全身应用软件包、盆底测量包、容积成像及后处理、超声造影及后处理等。 5、偏介入应用的彩色多普勒超声诊断设备，拟采购数量：2套。 （1）探头配置：腹部探头、高频浅表探头、血管探头、心脏探头、小微凸探头（至少其中1套需配置）、腔内双平面探头（至少其中1套需配置）。 （2）软件配置：全身应用软件包、超声造影及后处理、弹性成像等。 6、偏心血管的全身彩色多普勒超声诊断设备，拟采购数量：2套。 （1）探头配置：腹部探头、血管探头、高频浅表探头、成人心脏探头、腔内探头。 （2）软件配置：全身应用软件包。 7、偏浅表的全身应用彩色多普勒超声诊断设备，拟采购数量：4套。 （1）探头配置：腹部探头、高频浅表探头、超高频浅表探头、腔内探头、成人心脏探头。 （2）软件配置：全身应用软件包，可搭配超声造影及后处理、弹性成像等。 8、常规全身应用彩色多普勒超声诊断设备，拟采购数量：4套。 （1）探头配置：腹部探头、高频浅表探头（兼容血管及小器官）、腔内探头、成人心脏探头。 （2）软件配置：全身应用软件包。 以上项目报名时需全部响应。 |  |  |
| 2 | 包二：东部新城院区便携式彩色多普勒超声诊断设备 1.全身应用便携式彩色多普勒超声诊断设备：拟采购数量：2台 技术参数及性能要求： （1）探头配置：心脏探头、腹部探头、浅表血管探头。 （2）软件配置：满足一般超声诊疗需要，配置心脏、产科等常规检查应用包。 2.偏心脏应用的便携式彩色多普勒超声诊断设备：拟采购数量：1台 （1）探头配置：心脏探头、腹部探头、浅表血管探头、经食管容积探头，可选配搭载ICE。 （2）软件配置：满足一般超声诊疗需要，配置心脏、产科等常规检查应用包，配置心脏容积成像及后处理等软件，可配置心腔心肌造影及后处理软件。 以上项目报名时需全部响应。 |  |  |
| 3 | 包三：脑血管彩色多普勒诊断仪 拟采购数量：1台 技术参数及性能要求： 1.脑实质彩色多普勒； 2.脑血管彩色多普勒； 3.专业报告图文工作站。 |  |  |