采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求： 1.维保范围：医院本部5台热水锅炉、1台蒸汽发生器、5台热源锅炉系统的维护保养，包括锅炉本体及保温、蒸汽管道、燃烧系统、电控系统、安全连锁保护系统、水处理系统、烟气系统、锅炉房内附属管道及保温、锅炉配套锅炉本体及保温、水箱等相关设施设备。 2.维保方式：对5台热水锅炉、1台蒸汽发生器、5台热源锅炉系统进行维护、保养工作，确保设备正常运行；配合医院积极响应处理各种问题。最重要的是通过日常的维护保养防患于未然，最大限度的管控和降低因故障带来的不利影响。 3.维保内容：医院锅炉明细。 序号; 设备名称; 规格型号; 台数; 设备 用途; 备注（运行状况等）. 1; 全预混冷凝式燃气商用热水锅炉; INO1050; 1; 1#楼热水; 音诺伟森/良好. 2; 自动化热水锅炉; CLHS1.17-0; 1; 1#楼热水; 重庆智得/良好. 3; 间接式燃油燃气锅炉; JR0.46-65/55-Q; 1; 6#楼热水; 重庆智得/良好. 4; 低氮真空燃气锅炉; ZKW1.4-Q-D; 1; 1#楼热源; 弗兰格/良好. 5; 真空相变锅炉; ZKS-WNS1.4-1.0/80/60-Q; 1; 1#楼热源; 重庆智得/良好. 6; 燃油燃气真空热水锅炉; WZK0.5-Y、Q; 1; 6#楼热源; 成都前锋/良好. 7; 真空相变锅炉; ZKS-WNS1.6-2.0/80/60-Q; 1; 7#楼热源; 重庆智得/良好. 8; 真空相变锅炉; ZKS-WNS1.6-2.0/80/60-Q; 1; 7#楼热源; 重庆智得/良好. 9; 真空相变锅炉; ZKS-WNS0.46-2.0/80/60-Q; 1; 7#楼热水; 重庆智得/良好. 10; 真空相变锅炉; ZKS-WNS0.46-2.0/80/60-Q; 1; 7#楼热水; 重庆智得/良好. 11; 全自动蒸汽发生器; LSS1-0.7-Q(CLN); 1; 锅炉房蒸汽发生器; 无锡华丰/良好. 12; 蒸汽管道; 1; 本部及板仓所有蒸汽管道; -. 4.维保要求： - ①供应商应严格按照锅炉相关制造厂家操作使用手册要求对锅炉进行维护保养和抢修服务，并做好维护保养记录。 - ②供应商需主导完成锅炉安全附件，如安全阀、压力表等的定期校验，采购人配合完成（安全阀、压力表等定期校验费用由采购人承担）。 - ③本合同所述设备若发生故障需要应急处理不受时间限制，即供应商为采购人设备提供365天，24小时全天候应急处理服务。 - ④供应商应按照（附件6）《锅炉维护保养任务对应表》为采购人提供锅炉的维护保养服务。 - 5.备品备件要求：材料及易损件等单价在200元以下的由供应商免费提供（需提供明细表见附件7）。 - 6.锅炉维保考核办法： ①供应商在接到报修电话后应在2小时内赶到维修现场，紧急情况应在30分钟内赶到维修现场。 ②若因供应商个人原因未能赶到，第一次供应商需支付200.00元违约金，若发生第二次则供应商需支付500.00元违约金，若发生第三次，医院将解除合同。 ③若因供应商维保人员在规定时间内未赶到现场，造成人身伤害或其它事故，供应商须承担全部责任及费用。 ④供应商维保人员在院的一切工作、生活均需在院方及相关部门各项制度下进行，不得违反院方及相关部门的各项规章制度，若有违反，按照相关制度的处罚原则进行处理，供应商须承担相应费用。 ⑤若有责任界定不清之处，则按当地市场监督管理局出具的事故鉴定报告划分责任。 ⑥此考核办法未尽事宜及在执行中发现的问题院方将持续致函供应商。 |  |  |
| 2 | 商务要求： 1.服务期限：2年 2.服务地点：院方人指定区域。 3.因本部有停用锅炉及尚在质保期的锅炉，锅炉维保费用按实际使用台数及使用月份支付。 |  |  |