采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数要求： - 1.由PET/PE透明复合膜和原装进⼝的新型无纺布原料热合组成。 - 2.GB/T32309-2015第6.15.2的试验要求,经过氧化氢低温等离⼦灭菌后无残留。 - 3.质量平均值≥66克/m2,并提供第三方检测报告。 - 4.印刷过氧化氢等离⼦体化学灭菌⼀类化学指示物，当过氧化氢灭菌参数达到相应的灭菌条件，过氧化氢⽓体浓度2.7mg/L中，温度50°C±0.5℃，作用时间6min，灭菌指示物由红色变成黄色。 - 5.可根据科室需求定制化分切。 - 6.适用过氧化氢低温等离⼦体的灭菌灭菌包装。 - （二）第三方证件 - 1.获得消毒产品卫生安全评价报告，且在全国消毒产品网上备案信息服务平台发布。 - 2.符合GB18282.1消毒技术检验规范 2.1.7.1；2.1.7.2；2.1.7.4；2.1.7.5；2.1.7.7中的⼀般检测、质量测定、灭菌因⼦穿透性能测定、灭菌因⼦对包装标识的影响、包装材料不透气性实验、湿性条件下微生物屏障性能试验、干性条件下微生物屏障性能试验、180天⽆菌有效期检测.并提供省级级以上第三方检测报告。 （三）数量及规格型号 - 名称; - 规格型号（±5mm）; - 拟采购数量; - 单位. - 灭菌指示包装袋; - 7.5cmx100m; - 24; - 卷. - 灭菌指示包装袋; - 10cmx100m; - 100; - 卷. - 灭菌指示包装袋; - 15cmx100m; - 100; - 卷. - 灭菌指示包装袋; - 20cmx100m; - 100; - 卷. - 灭菌指示包装袋; - 30cmx100m; - 100; - 卷. |  |  |
| 2 | 商务要求： - 1.交货时间：接到采购人通知3天(自然日)内完成送货。 - 2.交货地点：采购人指定地点。 - 3.交货方式：分批送货。 4.质保或有效期要求：≥12个月。 |  |  |