项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球管阳极热容量≥3MHU; |  |  |
| 2 | 高压发生器≥80KW |  |  |
| 3 | 灰阶≥16bits、分辨率≥3.25LP/mm，像素≤154μm |  |  |
| 4 | 平板:碘化铯 |  |  |
| 5 | 具备低剂量技术、导航技术、类CT、支架精显等技术 |  |  |