项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探测器，如提供传统单套探测器，Z轴覆盖范围≥16cm；如提供传统双套探测器系统，则每套探测器Z轴覆盖范围≥5.76cm；如提供全新立体双层光谱探测器，Z轴覆盖范围≥8cm； |  |  |
| 2 | 最快旋转时间≤0.25秒/360° |  |  |
| 3 | 球管有效热容量≥30MHU |  |  |
| 4 | 单组发生器功率≥100KW |  |  |
| 5 | 单只球管最大电流≥1000mA |  |  |
| 6 | 孔径≥720mm |  |  |
| 7 | 具备AI重建算法或深度学习等功能 |  |  |