项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 磁体场强≥5.0T，最大梯度场强：≥80mT/m；切换率：≥200T/m/s; |  |  |
| 2 | 射频系统 接收通道数≥64通道 |  |  |
| 3 | - 工作站操作系统兼容性, 支持DICOM 3.0标准，与医院PACS系统无缝对接。 |  |  |