项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途与组成：具有耳鸣耳聋综合检测诊断治疗一体化、具有门诊病房系统一体化管理功能。包括耳鸣患者信息管理、听力测试、数字电耳镜检查、耳鸣问诊、耳鸣检测诊断、耳鸣声学刺激神经调控治疗、耳鸣治疗仪调试、医疗处方远程传输、数字化可编程助听器（双功能耳鸣助听器）验配、信息数据库管理等 |  |  |
| 2 | 主要部件技术参数： 2.1 病史采集、病历存储：≥50万人次的资料。 2.2 数字影像耳道检测治疗一体化：具备拍照、打印、存储等功能。 2.3 听力测试频段数≥9个，有听力图输入功能。测试响度范围 -10dB HL～100dB HL。 2.4 耳鸣检测匹配：左右耳分别三个独立层次相互叠加匹配，形成与患者相匹配的的复合声和音调：每耳侧独立多通道合成音频信号，音源信号≥5种；双耳匹配通道数≥12个通道，频率范围0-16000Hz，响度范围0dB HL～100dB HL。支持模板及背景声音库匹配。 2.5 耳鸣治疗：耳鸣检测结果一键调用，≥20种刺激波形调制参数、≥20个调控参数，耳鸣背景声：≥10种背景声。 2.6 具有检测听力损失和耳鸣声匹配功能，声脱敏和耳闷堵治疗的功能。可生成个性化复合声学治疗方案，精准声学治疗的综合一体化诊疗方案。 2.7 耳鸣声学刺激治疗处方可兼容输出到移动耳鸣治疗仪。耳鸣耳聋综合诊疗设备及移动耳鸣治疗仪系统一体化兼容，并提供所有产品注册证。 2.8 听力损失检测和数字化可编程助听器（耳鸣助听器）验配一体化。耳鸣耳聋综合诊疗设备及数字化可编程助听器（耳鸣助听器）系统一体化兼容，并提供所有产品注册证。 2.9 声过敏评估与检测：具有声过敏或恐声症检测和声脱敏治疗 的功能。 2.10 远程协助和远程操控：设备具有网络工作站，可将数据上传 至服务器，可远程发送或接收远程协助，远程操控。 |  |  |
| 3 | 硬件配置要求： 3.1 耳鸣耳聋综合诊疗设备 1 台。 |  |  |
| 4 | 软件配置要求： 4.1 听力服务系统一套 具体包含以下模块： （1）耳道检查模块； （2）听力测试模块； （3）耳鸣检测模块； （4）耳鸣治疗模块； （5）移动耳鸣治疗仪调试模块； （6）助听器验配模块； （7）患者信息管理模块； （8）工作站模块。 |  |  |