项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OCT扫描光源：扫频激光光源 |  |  |
| 2 | 扫描速度≥220000次A-Scan/秒 |  |  |
| 3 | 扫频激光器中心波长≥1060nm |  |  |
| 4 | 眼前节扫描深度（组织中）≥12mm |  |  |
| 5 | 眼后节扫描深度（组织中）≥12mm |  |  |
| 6 | 眼底扫描长度≥24mm |  |  |
| 7 | 前节扫描长度≥24mm |  |  |
| 8 | 轴向分辨率（光学）≤3.8um |  |  |
| 9 | 横向分辨率（光学）≤10um |  |  |
| 10 | 屈光补偿范围：-35D～+45D |  |  |
| 11 | 有独立外置眼前节镜头 |  |  |