项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总放大倍数：40X～1600X |  |  |
| 2 | 物镜参数：4X/0.10/195消色差、10X/0.25/195消色差、40X/0.65（弹）/195消色差、100X/1.25（弹/油）/195消色差。 |  |  |
| 3 | 光路组件：阿贝聚光镜 NA:1.25，可上下升降，可调节光圈大小，LED光源照明。 |  |  |
| 4 | 相机参数：810万像素，支持4K图像及影像拍照及录制，可回放视频。 |  |  |
| 5 | 相机参数调节：自动曝光、自动白平衡，曝光、色彩、白平衡可调节。 |  |  |
| 6 | 画面输出方式：HDMI/USB输出。 |  |  |
| 7 | 泪液黏蛋白检查模块：黏蛋白蕨样试验检查、结膜印迹细胞学检查。 |  |  |
| 8 | 眼表病原体检查模块：蠕形螨检查、吮吸线虫检查、睫毛阴虱检查、棘阿米巴检查。 |  |  |
| 9 | 图像处理模块：图像可翻转、框选、标注左右眼或自定义文本信息，图像可单独保存至电脑。 |  |  |
| 10 | 专家诊断模块：基于专家共识，提供检查项目的对比分级标准，助力精准诊断，快熟判断诊断结论。 |  |  |
| 11 | 报告制作模块：样本图像一键导入，报告自动生成，一健打印报告，无需导出到word中编辑报告打印报告。 |  |  |
| 12 | 患者档案管理模块：可快速查阅报告，根据不同条件检索病历信息，辅助医生统计分析。 |  |  |