采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- |
| （一）服务要求 1.检测机构具有国家认可的相关检测资质且在有效期内。 2.技术指标、参数或考核指标依据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、《职业性外照射个人监测规范GBZ128-2019》进行操作和技术评价，保证技术服务质量。公司及检测人员的资质需符合本项目的国家、省、市相关法律法规及行业标准。 3.供应商需按照国家相关法律法规和技术规范中的要求制定合理的检测方案，严格按技术标准和规范进行监测评价，每季度开展Hp(10)和Hp（0.07）个人剂量监测服务并出具相应的季度和年度检测报告，检测报告格式见表1、表2。 4.供应商需在约定时间内提供检测服务，接到院方通知后，需在7个工作日提供个人剂量仪及检测服务。 5.供应商从检测到出具正式的书面报告需在30个工作日内，实习生需单独出具个人剂量检测报告，需将至少2份纸质检测报告邮寄或送至院方；每季度需将检测报告扫描件和电子版数据发送给院方个人剂量管理员；每年四个季度的检测结果年度报告需由供应商出具。 6.供应商履行保密义务，包括院方的技术资料和设备使用情况等一切数据资料。 7.根据院方实际检测数量年度计算，次年第一季度付款，邮寄费用由供应商承担。 （二）检测报告格式见附件表1、表2。 - 表1 年度剂量检测结果报告 - 编号; - 姓名; - 性别; - 职业类别; - 监测次数; - Hp（10）/mSv. - 一季度; - 二季度; - 三季度; - 三季度; - 年剂量. - FSK001; - 2E; - 4; - 0.02; - 0.03; - 0.03; - 0.02; - 0.10. - 表2 季度剂量检测结果报告 - 编号; - 姓名; - 性别; - 职业类别; - 监测周期（月）; - Hp（10）mSv; - Hp（0.07）（mSv）. - Hu; - Ho; - E. - FSK001; - 2A; - 3; - -; - -; - 0.02; - -. - FSK002; - 2E; - 3; - 0.07; - 0.11; - 0.06; - 0.15. （三）考核要求 1.技术规范：严格按《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》及《职业性外照射个人监测规范GBZ128-2019》操作。若技术不达标，支付合同总金额的10%作为违约金。 2.检测方案与报告：每季度开展Hp(10)和Hp(0.07)监测，出具季度和年度报告。未按时提交或报告不合格，支付合同总金额的3%作为违约金。 3.服务响应时间：接到通知后7个工作日内提供检测服务，30个工作日内出具正式报告。超时的，支付合同总金额的3%作为违约金。 4.报告提交：纸质报告2份邮寄或送至院方，每季度提交电子版扫描件及数据。未按要求提交，支付合同总金额的2%作为违约金。 5.保密义务：严格保密院方技术资料及数据。若泄密，支付合同总金额的10%作为违约金，并承担法律责任。 6.以上条款多次或严重违约的，医院有权终止合同并要求支付合同总金额的20%作为违约金。 |  |  |