采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- |
| （一）项目内容： Ⅱ类射线装置5台：需进行控评和环保验收。 Ⅲ类射线装置14台：仅需进行控评。 （二）基本服务要求： 1.时间要求： 检测：根据院方通知分批次完成射线装置检测。 检测报告：检测后一周内出具。 控评/环保验收报告：检测后两周内完成并达到送审标准。 2.交付要求： 报告需提供电子版（PDF）和纸质版（≧5份）并加盖公章。 3.质量要求： 符合国家及地方法规，确保数据准确、报告完整。 4.考核要求： ①检测报告延迟：每延迟一天，支付合同总金额的0.5%作为违约金。 ②控评/环评报告延迟：每延迟一天，支付合同总金额的1%作为违约金。 ③报告质量不合格：若报告未达到送审标准，需在院方规定时间内完成修改，每延迟一天，支付合同总金额的1%作为违约金。 ④总违约金上限：不超过合同总金额的30%。 5.其他要求： 检测单位需具备资质，与院方保持沟通，及时解决问题。 （三）付款方式： 按照实际检测装备数量收费，非一次性收费。 |  |  |