采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求： 1.筛查车需具备先进的乳腺MRI筛查功能，能够提供高清、精准的影像结果，以满足本院对乳腺疾病的早期发现和诊断需求。设备需配备完善的操作系统和软件，支持多种影像处理和分析功能，以提高筛查效率和准确性。筛查车内应设有必要的检查环境，包括适当的照明、温度控制、隔音设施等。设备需符合国家相关标准和规定，确保安全性、可靠性和合规性。 2.在服务期间，供应商应提供必要的培训和技术支持，使本院医护人员能够熟练操作设备并正确解读影像结果。如设备出现故障或需要维修，供应商需在接到通知后尽快响应，并在规定时间内修复设备，确保不影响本院的正常工作。 3.供应商需提供专业的技术人员进行设备的安装、调试和常规维护工作，确保筛查车的正常运行。供应商应定期对设备进行保养和检查，确保设备的稳定性和使用寿命。 4.供应商还需要提供以下资质文件：生产厂商的医疗器械生产许可证、医疗器械注册证、提供设备经销商的医疗器械经营许可证。 5.该设备在院方接受所有检查时由于设备出现的问题由供应商承担。 |  |  |
| 2 | 考核内容： 1.设备运行稳定性：供应商需确保移动乳腺MRI筛查车在服务期间内保持正常运行，合同期内设备出勤率不低于95%。若合同期内设备故障超过5%，多超1%供应商需支付合同总金额的3%作为违约金。 2.设备维护与保养：供应商需按照合同约定定期对设备进行保养和检查，确保设备的稳定性和使用寿命。每季度至少进行一次维护。 若供应商未按时进行维护或保养，每次未按时维护需支付合同总金额的1.5%作为违约金。 3.故障响应与修复时间：供应商需在接到设备故障通知后24小时内响应，并在48小时内抵达现场，72小时内完成修复工作。若供应商未能在规定时间内响应或修复设备，每次延迟需支付合同总金额的2%作为违约金。 4.技术支持与培训：供应商需提供专业的技术人员进行设备的安装、调试和常规维护，并在服务期间提供必要的培训和技术支持，确保医院医护人员能够熟练操作设备。若供应商未能提供足够的技术支持或培训，导致医院无法正常使用设备，供应商需支付合同总金额的3.5%作为违约金。 5.设备合规性与安全性：供应商需确保设备符合国家相关标准和规定，确保设备的安全性、可靠性和合规性。设备需通过相关部门的检测和认证。若设备未能通过相关部门的检测或认证，供应商需支付合同总金额的10%作为违约金。 6.设备使用环境要求：供应商需确认采购方提供的使用环境中的各项要求（如地面平整度、电气要求）能满足设备运行需要。若因供应商对采购方提供的环境要求评估不足导致设备无法正常运行，供应商需支付合同总金额的4%作为违约金。 7.设备更新与升级：供应商需在服务期间内提供设备的必要更新和升级，确保设备始终保持先进的技术水平。若供应商未能按时提供设备的更新或升级，导致设备技术落后，供应商需支付合同总金额的3%作为违约金。 8.患者与医护人员舒适度：供应商需确保筛查车内设有必要的检查环境，包括适当的照明、温度控制、隔音设施等，确保患者和医护人员必要的舒适度。设备环境应达到采购方的验收通过。若因设备环境达不到必要要求，通不过采购方的验收，供应商需支付合同总金额的1.5%作为违约金。 9.合同条款执行：双方应严格按照合同条款执行，供应商需确保设备的使用、维护、技术支持等各项服务符合合同约定。若供应商未能履行合同中的相关条款，按对各条款约定的比例支付5%违约金。 10.其他：在服务期间，若因设备自身原因导致的事故，供应商需承担责任：①设备质量或故障问题：设备本身存在缺陷、故障，或因未及时维护保养导致误诊或患者伤害。②操作手册及培训问题：操作手册错误、培训不到位，导致操作失误引发事故。③设计缺陷或安装问题：设备设计不合理、运输损坏、安装不符合规范等引发事故。④赔偿责任：供应商需承担因医疗事故导致的患者医疗费用、误工费、精神损害抚慰金等全部赔偿责任。双方对事故原因存在争议的，提交有权仲裁的第三方进行仲裁。 |  |  |
| 3 | 商务要求： 1.服务时间：6个月 2.服务地点：采购人指定地点。 |  |  |