采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1.整机配件维保，定期服务，每年2次及以上定期上门保养，及时响应，72小时内未修复好提供备用机。 2.考核要求： ①维保服务覆盖范围： 要求：供应商需提供整机及所有配件的全面维保服务，确保设备正常运行。 违约金：若因维保缺失导致设备故障，每次按合同总金额的1%支付违约金，以此类推。 ②定期上门保养： 要求：每年提供2次及以上定期上门保养服务。 违约金：每少一次保养，按合同总金额的0.5%支付院方违约金，以此类推。 ③备用机提供时效： 要求：设备故障后需提供同等型号的备用机。 违约金：每延迟24小时，按合同总金额的0.3%支付院方违约金（不足24小时按相应比例计算），以此类推。 ④响应时效： 要求：一般问题：需在2小时内响应（电话/邮件均可）并在24小时内出具解决方案。 紧急故障：需在1小时内响应并在24小时内现场处理（如无法远程解决）。 违约金：响应超时：每次按合同总金额的0.1%支付院方违约金，以此类推；解决超时：每延迟24小时，追加合同总金额的0.2%作为违约金，以此类推。 ⑤其他条款 单次违约金上限：单次违约事件最高不超过合同总金额的5%。 年度违约金上限：全年累计违约金不超过合同总金额的10%，若超出，院方有权终止合同。 |  |  |