项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及数量要求： 1.拟采购数量：8台。 2.参数如下表： 序号; 参数. 1; 能效比：约2.92. 2; 能效等级：3级. 3; 额定制冷量（瓦）：≥12000. 4; 额定制热量（瓦）：≥13500. 5; 电辅热（W）：约1900. 6; 电源规格（PH-V-Hz)：3-380-50. 7; 制冷功率（W）：约3850. 8; 制热功率（W）：约4050. 9; 面板尺寸(宽*高*深）mm：约950*52*950. 10; 主体尺寸(宽*高*深）mm：约840*240*840. 11; 外机尺寸(宽*高*深）mm：约978*1260*412. 12; 内机噪音（dB)A：≤49. 13; 外机噪音（dB)A：≤58. 14; 循环风量(m3/h)：约2000. |  |  |
| 2 | - 商务要求： - 1.交货时间：接到院方通知7日内完成送货、安装、调试、运行。 - 2.交货地点：院方指点地点。 - 3.交货方式：一次性送货。 - 4.质保期：≧6年。 - 5.本项目包含所有的辅材及人工。 |  |  |