项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于流体、粘性或组织样品的渗透压测定。 |  |  |
| 2 | 可测量样本量为2ul-100ul。 |  |  |
| 3 | 自动清洗热电偶头，减少维护和提高性能。 |  |  |
| 4 | 无故障自诊断操作。 |  |  |
| 5 | 运动部件少，无机械调整，无机械故障。 |  |  |
| 6 | 自动控制——圆形样品盘与腔体锁死，形成密闭空间，所有控制均在前面板上。 |  |  |
| 7 | 内建的时钟记录，可显示每个样品测试结果的日期代码。 |  |  |
| 8 | 简单的校准。 |  |  |
| 9 | - 按下按钮即可自动设置校准参数。 |  |  |
| 10 | 功能菜单简单易用，逻辑性强。 |  |  |
| 11 | 简化的用户界面，可快速访问菜单项和常用功能。 |  |  |
| 12 | 用户可选择的测量模式：单样本；同一样本重复测量的自动重复模式；精密测量的平均模式；需要较长平衡时间的样本的延迟启动模式。 |  |  |
| 13 | 将用户提供的信息与直接从Vapro获得的测量结果结合在一起， 生成可打印和保存的报告(仅限Windows 格式) |  |  |