采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备专门用作透析的辅助系统，利用反渗透原理对水进行处理，提供高品质透析用水，满足现代透析中心的需求和透析标准。 设备出水符合AAMI标准及国家透析用水标准，符合YY-0572 2015 透析用水标准， 满足超纯透析用水标准。 |  |  |