采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多种参数连续动态监测支持3/5导ECG、Resp、SpO2、NIBP参数实时、连续、长时间地监测；27种心律失常检测含有室上性、室性、房性等多种心律失常检测，动态血压报告。 |  |  |