采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.放大器通道数≥4； 2.可以开展针肌电图，神经传导，震颤分析，P300，听觉、视觉、体感诱发电位； 3.配备有视觉刺激器、听觉刺激器、眼罩刺激器等。 |  |  |