采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 包号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围:配合单极和双极附件处理组织切割和凝血； 输出功率≧300W； 输出频率≧434KHZ； 输出特性:浮地式(隔离式)输出； CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电； 主机采用智能组织感知技术:具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压;减少电容耦合及视频干扰，最大限度减少火花发生。 |  |  |
| 2 | 可满足耳科、鼻科、喉科等多科手术要求； 可分别连接鼻咽喉吸切手柄、耳钻手柄等； 无二级菜单，直观清晰完整显示可供调节的手柄转速及冲水量大小，方便术中操作； 能自动识别手柄的种类； 手动可调，控制转速及旋转方向； 脚踏开关:可任意控制手柄转速及同步冲水，用于精细的手术。 |  |  |