采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 包号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 可满足耳科、鼻科、喉科等多科手术要求； 可分别连接鼻咽喉吸切手柄、耳钻手柄等； 无二级菜单，直观清晰完整显示可供调节的手柄转速及冲水量大小，方便术中操作； 能自动识别手柄的种类； 手动可调，控制转速及旋转方向； 脚踏开关:可任意控制手柄转速及同步冲水，用于精细的手术。 |  |  |