采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 包号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 包一：电子鼻咽喉镜维修服务。 | 1.维修时间：接到院方通知3日内完成维修。 2.质保期：6个月。 |  |  |
| - 包二：视觉功能分析仪和非接触式眼压计维保服务。 | - （一）拟服务年限：3年。 （二）维保设备基本信息： 设备名称; 设备型号; 设备SN号码; 投用时间; 生成厂家; 数量. 视觉功能分析仪; ITrace; 4465; 2023年1月3日; Tracey(美国); 1台. 非接触式眼压计; TX-20P; 420019; 2020年; 佳能（日本）; 1台. - （三）维保内容： - 1.三年整机维保。 - 2.技术人员在接到院方报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场。 - 3.提供24小时电话咨询与指导。 - 4.提供零备件，维保期内不收取任何人工服务费。 - 5.提供原厂从技术到临床的全面支持。 - 6.提供定期维护保养,每年至少3次上门现场保养维护。 - 7.维保期内该仪器的所有配件均不再收取费用。 - （四）考核要求 - 1.响应时间违约 - 供应商在接到报修后未能在2小时内响应的，每次收取合同总金额的0.5%作为违约金。 - 供应商未能在24小时内到达现场且无正当理由的，每次收取合同总金额的1%作为违约金；超过48小时未到达的，每次收取合同总金额的2%作为违约金。 - 2.维护保养违约 - 未按约定完成每年至少3次上门现场保养维护的，每少一次收取合同总金额的1%作为违约金。 - 3.配件或技术支持违约 - 未能免费提供零备件或收取人工服务费的，每次收取合同总金额的1.5%作为违约金。 - 未能提供原厂技术或临床支持的，每次收取合同总金额的1%作为违约金。 - 4.电话咨询违约 - 未能提供24小时电话咨询与指导的，每次收取合同总金额的0.5%作为违约金。 - 5.违约金总额限制 - 合同履行期间，若供应商累计违约金达到合同总金额的10%，院方有权解除合同并追究供应商的违约责任。 |  |  |