采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 该设备应用于支气管镜活检、再通和组织灭活，可达到肺部活检、可用于冷冻狭窄再通、可用于肿瘤的冷冻灭活等。 1.设备具有即插即用，器械自动识别功能，可根据不同探针型号自动设置参数。 2.主机为大屏幕液晶显示屏显示，触摸式操作，提供更加直观和方便的操作。 3.设备具有计时功能，并以视觉和听觉等多种方式提示用户激活时间。 4.设备具有≥2档效果模式，可监测和控制冷冻过程。 5.设备便捷的程序存储功能，可以存储≥9组程序; 6.冷冻具有即插即用功能，可以显示连接附件信息(长度、货号等)。 7.启动方式:采用脚踏启动。 8.具有多种规格冷冻探针，有重复使用和一次性探针。 9.冷冻降温速度快。 10.效果设置根据适应症可以自动设定参数；气体:C02。 11.工作压力 45-65 bar。 12.相对湿度范围:30%- 75%。 13.电源电压:100-240VAC，50/60Hz。 |  |  |