采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.检查距离:30cm~无限远，距离连续可调。 2.背景光源:标准背景光源，检查结果更加稳定，不受外界干扰。 3.视标设定:E字、朗多氏环、字母、符号、数字等。 4.视力检查:符合DIN第58220-T5标准，满足任意远中近视力检查，匹配全程视力检查需求。 5.自动遮蔽:根据眼别不同，自动遮蔽患者非检眼，防止偷看造成结果不准确。 6.个性化设置:检查项目和顺序可根据用户需求进行设置，编辑多个检查套餐。 7.离焦曲线绘制:全程视力测量完成后，自动绘制离焦曲线，生成全程视力报告。无需手绘即可获得离焦曲线，满足临床简单、快速获得离焦曲线需求。 8.对比敏感度检查:快速评判患者是否有对比敏感度异常。有助于评估屈光手术、白内障手术等患者视觉质量。使用视力检查形式，内置标准明视觉背景光，对比度范围涵盖80%-2.5%，可与多个不同视力水平视力表组合进行检查。远近距离均可设置。患者无需额外学习检查过程，容易配合。 9.全程立体视检查功能:立体视检查范围覆盖600″-15″。任意距离均可检查。 10.色觉检查功能:报告直接判别“正常”、“红绿色觉缺陷”、“蓝黄色觉缺陷”。 11.隐斜功能测试:报告“不可疑”正常或异常(如内隐斜、外隐斜等)。 12.融合功能测试:报告正常“同时视且融合视”或单眼抑制、复视等。 13.一体式检查报告:可为单个检查或多个检查，系统自动生成检查报告，包括眼别、视力结果、检查距离、戴镜信息等。数据储存在患者管理系统中，便于建档，并可随时调用分析。 14.报告界面可添加医院信息(地址和logo等)。打印纸质或导出PDF(或微信)均可，提供给患者，有助于患教。 15.设备轻盈、占地面积小，可便携，集多功能于一体。 |  |  |