| 风管机参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 160风管机（单台额定制冷量约为16千瓦（KW）） | 120风管机（单台额定制冷量约为12千瓦（KW）） | 72风管机（单台额定制冷量约为7.2千瓦（KW）） |
| 品牌 |  |  |  |  |
| 制冷 | 额定制冷量(KW) |  |  |  |
|  | 额定输入功率(KW) |  |  |  |
| 制热 | 额定制热量(KW) |  |  |  |
|  | 额定输入功率(KW) |  |  |  |
| APF | 全年能源消耗率 |  |  |  |
| 冷媒 | 制冷剂 |  |  |  |
| 室内机静压（默认/最高） | Pa |  |  |  |
| 噪音 | 室内机（高/中/低） |  |  |  |
|  | 室外机（dB(A)） |  |  |  |
| 风量 | 室内机（高/中/低） |  |  |  |
|  | 室外机（dB(A)） |  |  |  |
| 外形尺寸 | 室内机（宽/高/深） |  |  |  |
|  | 室外机（宽/高/深） |  |  |  |
| 产品净重 | 室内机(Kg) |  |  |  |
|  | 室外机(Kg) |  |  |  |
| 请各供应商如实填写，并提供加盖制造商或者省级代理公司公章的样本资料。其中72机型静压不低于50Pa，120机型、160机型静压不低于70Pa。 |  |  |  |  |

附件4：

自贡市传染病医院报价单

报名公司名称：                                          	                                日期：	        年         月      日

| 货物通用名称/注册证名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 注册证号/备案号 | 单位 | 数量 | 单价(万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.到货期限：合同签订后接到院方订货通知货物到货期限：承诺成交后，在院方要求时间内完成合同签订，(否则取消成交资格，院方顺延第二家商家成交或者重新采购)，签合同之日后     个日历日内货到院方指定地点安装调试完毕。

2.保修条件及期限：该货物质保期       年，接到报修通知后       小时响应，       小时内工程师到达现场， 是否提供备用机   是□  否□，

日历日不能修复提供备用机。

- 拟付款方式及期限：货到验收合格后  30  日历日内支付全部货款的 40  %，  6 个月内付至全部货款的 90  %，余款  10  %壹年内付清。

- 4.承诺提供的响应文件所有内容符合相关法律法规及行业标准及本次项目需求的要求，否则导致的一切后果（比如其他商家对授权的质疑投诉，虚假响应等）由报名公司承担一切后果。

5.本项目采购组织形式：1.政府采购£:按政府采购相关要求执行；2.医院自行采购项目£：按医院内控制度确定成交公司后在医院官网进行公示（公示内容为:项目名称、采购公告日期、调研时间、成交单位），公示日期1个工作日，公示期满无异议通知成交公司签订合同，供应商不得以任何理由拒绝签订合同，否则被列为不诚信供应商名单，3年内不得参加医院各项采购活动，同时承担由此带来的一切后果。

6.本人已熟读以上条款并代表报名公司同意以上条款及对该项目报价，并签名确认：                       联系电话：

配置清单

报名公司名称：                                          	                                日期：	        年         月      日

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 标配及功能 | 标配数量 | 选配及功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 请列全所有配件及价格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 请列全所有配件及价格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 请列全所有配件及价格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 请列全所有配件及价格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 如需使用配套耗材，请列全所有规格、型号及价格；如未列出，则视为无耗材。 |

报价人签名：

联系电话：