采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 160风管机（单台额定制冷量约为16千瓦）. 120风管机（单台额定制冷量约为12千瓦）. 72风管机（单台额定制冷量约为7.2千瓦）. |  |  |
| 2 | - 商务要求： 1.交货时间：接到采购人通知30天（自然日）内完成送货、安装、调试、运行。 2.交货地点：采购人指定地点 3.交货方式：一次性送货。 4.质保或有效期要求：整机质保期为≥2年。核心部件（压缩机、主板）质保≥3年。在质保期内，如果因非人为因素出现质量问题，需及时免费包修、包换，并承担由此产生的一切费用。如果是人为因素或自然因素（例如火灾）导致的损坏，进行维修时仅收取材料费。质保期内，中标人需提供24小时×7天的技术支持服务，售后服务响应需在30分钟内完成，且需在2小时内到达现场维修并及时排除故障。 5、现场勘察：后勤保科于2024年7月8日上午10点组织供应商统一勘察现场，后保科联系人：杨老师，电话：0813-2100315（上班时间：08:00-12:00, 14:30-17:30）。此项目乙方负责安装，且保证安装牢固安全，位置准确。 6、响应供应商于2024年7月9日17：30分提交该项目报价表及该项目参数表（见附件6），未按时提交报价表及参数表视为报名不成功。 |  |  |