采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序号; 名称; 参数要求; 拟需求数量 （台）. 1; 1P壁挂式空调机; 1、冷暖类型：冷暖； 2、变频/定频：变频； 3、能效等级：一级； 4、能效比（EER）≧6.10； 5、制冷量(W)≧2620； 6、制冷功率(W)≦570； 7、制热量(W)：≧4500； 8、制热功率(W)≦1150； 9、电辅热（W）≦1000； 10、全年能源消耗率（APF）≧5.20； 11、循环风量（m³/h)≧650 12、噪音：内机噪音（低-高）dB(A）≦21-40，外机噪音≦51 13、电源要求：220V/50HZ； 14、质保要求：整机质保≥6年； 15、其他要求：需提供生产厂家产品资料作为参数佐证。; 4. 2; 1.5P壁挂式空调机; 1、冷暖类型：冷暖； 2、变频/定频：变频； 3、能效等级：一级； 4、能效比（EER）≧6.10； 5、制冷量(W)≧3500； 6、制冷功率(W)≦850； 7、制热量(W)≧5000； 8、制热功率(W)≦1280； 9、电辅热（W）≦1000； 10、全年能源消耗率（APF）≧5.20； 11、循环风量（m³/h)≧700； 12、噪音：内机噪音（低-高）dB(A）≦21-40，外机噪音≦51； 13、电源要求：220V/50HZ； 14、质保要求：整机质保≥6年； 15、其他要求：需提供生产厂家产品资料作为参数佐证。; 231. 3; 2P壁挂式空调机; 1、冷暖类型：冷暖； 2、变频/定频：变频； 3、能效等级：一级； 4、能效比（EER）≧5.6； 5、制冷量(W)≧5000； 6、制冷功率(W)≦1400； 7、制热量(W)≧6000； 8、制热功率(W)≦2050； 9、电辅热（W）≦1200； 10、全年能源消耗率（APF）≧4.7； 11、循环风量（m³/h)≧900； 12、噪音：内机噪音（低-高）dB(A）≦22-40，外机噪音≦53； 13、电源要求：220V/50HZ； 14、质保要求：整机质保≥6年； 15、其他要求：需提供生产厂家产品资料作为参数佐证。; 23. 4; 3P柜式空调机; 1、冷暖类型：冷暖； 2、变频/定频：变频； 3、能效等级：一级； 4、能效比（EER）≧5.30； 5、制冷量(W)≧7200； 6、制冷功率(W)≦2100； 7、制热量(W)≧9000； 8、制热功率(W)≦3200； 9、电辅热（W）≦1800； 10、全年能源消耗率（APF）≧4.35； 11、循环风量（m³/h)≧1200； 12、噪音：内机噪音（低-高）dB(A）≦22-41，外机噪音≦56； 13、电源要求：220V/50HZ； 14、质保要求：整机质保≥6年； 15、其他要求：需提供生产厂家产品资料作为参数佐证。; 6. 5; 5P柜式空调机; 1、冷暖类型：冷暖； 2、变频/定频：变频； 3、能效等级：≥二级； 4、能效比（EER）≧3.50； 5、制冷量(W)≧12000； 6、制冷功率(W)≦3800； 7、制热量(W)≧13000； 8、制热功率(W)≦3950； 9、电辅热（W）≦3200； 10、循环风量（m³/h)≧2000； 11、噪音：内机噪音（低-高）dB(A）≦25-50，外机噪音≦60； 12、电源要求：380V/50HZ； 13、质保要求：整机质保≥6年； 14、其他要求：需提供生产厂家产品资料作为参数佐证。; 2. 小计; 266. |  |  |