采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.便携式； 2.输出电流：70mA; 3.频率：0.5-120HZ； 4.脉宽：60-300us； 5.时间可调。 |  |  |