采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.能实现窄带特殊光NBI成像技术； 2.视野角≥120°; 3.景深距离3-100mm； 4.先端部外径≤5.9mm； 5.软性插入部外径≤6.0mm； 6.弯曲部角度:向上≥180度;向下≥130度； 7.钳子管道内径≥2.7mm； 8.最小可视距离:距先端≤3.0mm； 9.有效长度≥600mm； 10.显示清晰，能提供高分辨率的画质； 11.无需防水帽，减少意外浸水而损坏的风险。 |  |  |