采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、公共普通器械包 序号 器械名称及功能 参考品牌型号 技术参数需求 单位 数量 1 直蚊式钳 ZH1110R/RB 125mm，125直蚊 把 20 2 弯蚊式钳 ZH1111R/RB 125mm，12弯蚊 把 100 3 直血管钳 ZH144R/RB 14CM，140，直 全齿 把 300 4 弯血管钳 ZH145R/RB 14CM，140，弯 全齿 把 150 5 弯血管钳 ZH443R/RB 16CM，160，弯 全齿 把 200 6 弯血管钳 ZH445R/RB 18CM，180，弯 全齿 把 200 7 弯血管钳 ZH447R/RB 20CM，200，弯 全齿 把 10 8 弯血管钳 ZH449R/RB 22CM，220，弯 全齿 把 30 9 弯血管钳 ZH451R/RB 24CM，240，弯 全齿 把 40 10 弯血管钳 ZH453R/RB 26CM，260，弯 全齿 把 10 11 组织钳(阿的士) ZE016R/RB | 16CM，160 把 20 12 组织钳(阿的士) ZE017R/RB 18CM，180 把 200 13 持针器 ZM234R/RB 14cm，140,粗针 把 6 14 持针器 ZM240R/RB 14cm，140,细针 把 6 15 持针器 ZM246R/RB 16CM，160,粗针 把 30 16 持针器 ZM236R/RB 18cm，180,粗针 把 180 17 持针器 ZM237R/RB 20cm，200,粗针 把 10 18 持针器 ZM238R/RB 22CM，220,粗针 把 10 19 线剪 ZC316R/RB 16CM，160, 直圆 把 30 20 线剪 ZC318R/RB 18CM，180, 直圆 把 50 21 组织剪 ZC554R/RB 14cm，140, 弯 把 10 22 组织剪 ZC555R/RB 16cm，160, 弯 把 10 23 组织剪 ZC557R/RB 18CM，180, 弯 把 50 24 组织剪 ZC558R/RB 20CM，200, 弯 把 20 25 组织剪 ZC559R/RB 22CM，220, 弯 把 50 26 综合组织剪 ZC685R/RB 18CM，180, 弯 把 20 27 综合组织剪 ZC686R/RB 20cm，200, 弯 把 10 28 精细剪 ZC489RNj/RB 180, 弯，窄头 1.5 把 10 29 精细剪 ZC493RNj/RB 200, 弯，窄头 1.5 把 10 30 精细剪 ZC497RNj/RB 220, 弯，窄头 1.5 把 10 31 海棉钳(环钳) ZE123R/RB 250×12,弯有齿 把 200 32 海棉钳(环钳) ZE121R/RB 250×12,弯无齿 把 200 33 帕巾钳 ZE440R/RB 160 把 400 34 敷料镊 (小平镊) ZD027R/RB 140 把 10 35 组织镊 (解剂镊) ZD557R/RB 140 把 60 36 刀柄 ZB073R/RN 3#(125mm） 把 10 37 刀柄 ZB084R/RN 4#(140mm) 把 10 38 刀柄 ZB077R/RN 7#(160mm) 把 10 39 甲状腺拉钩 ZT026R 120, 10X25/10X37 | 把 50 40 阑尾拉钩 ZT022R 210, 17X31/17X43 把 10 41 双头腹壁拉钩 ZT472R 280,37X60/45X80 空心柄，双头 把 10 42 双头方形拉钩 ZT479R 260,24X35/20X30 空心柄，双头，反向 把 10 43 压肠板 300X36Xl20 300-350，300X35X45 把 15 44 扁桃体钳 ZH201R/RN 180, 弯半齿 把 10 45 直角钳 180*12*90°角弯，半齿 把 10 46 长平镊 ZD052R/RB 250 把 40 47 不锈钢镊子筒 ZS460R 80*200，有盖，大号 把 50 48 弯盘 大 205*130*25,浅型 把 100 49 弯盘 中 190*115*25,浅型 把 100 50 弯盘小 175*100*25,浅型 把 100 51 换药碗 φ140 把 130 52 换药碗 φ160 把 130 53 药杯 50ml 把 300 54 皮肤拉钩 ZX291RB 150Xl0, 钝，双钩 把 30 55 手术刀柄 ZB074RG | 把 5 56 导尿管 ZJ312R 把 2 57 阴道拉钩 ZG578R 把 4 58 举宫钳 ZG315RB 把 2 59 双头骨刮匙 ZK848R 把 1 60 肛门牵开器 ZN837R 135*22*80，单叶 把 3 61 膀胱肿瘤钳 ZJ020R 把 1 |  |  |
| 2 | 2、专科器械包 序号 器械名称及功能 参考型号 技术参数需求 单位 数量 1 可控吸引头 ZF1344RN 270X3 把 10 2 可控吸引头 ZF1331RN 220X3 把 2 3 可控吸引头 ZF1330RN 220X2.5 把 2 4 椎板咬骨钳 ZF662Rd 230X1/10X130 把 4 5 椎板咬骨钳 ZF433RNsh 230X5/10X130 把 4 6 双头剥离子 ZF341R 240 把 4 7 脑压板 ZF448RN 200X5X3 把 4 8 脑压板 ZF450R 200X7X9 把 4 9 弹簧头皮拉勾 ZF011R 200锐钩 把 10 10 脑部直形解剖镊 ZD240T 把 6 11 枪状垂体瘤镊 ZF1217RNh 200X3上弯 把 2 12 枪状有齿取瘤镊 ZF207RNh 240X5 把 3 13 枪状簧式组织剪 ZF037RNh 225 把 10 14 枪状簧式组织剪 ZF040RNh 225 把 10 15 鼻组织钳 ZO638RN 150X3 把 1 16 鼻骨膜剥离器 ZO467RN 190X3，单头，微弯 把 1 17 鼻腔吸引管 ZO528RN 150X2.5X12 把 1 18 鼻腔吸引管 ZO529RN 150X4X12 把 1 19 乳突牵开器 ZV079RN 150*22,头弯11° 把 10 20 静脉拉钩 ZT185R 200X16 把 4 21 深部拉钩 ZT708RB 30X150，导光，伞柄，带吸引 把 1 22 鼻腔吸引管 ZO1089RN 190X3 把 15 23 骨膜剥离器 ZR2511RB 圆头，双头 把 20 24 拔牙钳 ZR1107RB （下颌磨牙用） 17#,成人，镶鳃式 把 20 25 拔牙钳 ZR1108RB （上颌左侧磨牙用） 18L#,成人，镶鳃式 把 20 26 拔牙钳 ZR1109RB (上颌右侧磨牙用） 18R#,成人，镶鳃式 把 20 27 拔牙钳 ZR1151RB （下颌双尖及切牙用） 151#，成人，镶鳃式 把 20 28 拔牙钳 ZR1150RB （上颌双尖及切牙用） 150#，成人，镶鳃式 把 20 29 牙挺 ZR1374RB 4#,弯头，宽3 把 60 30 牙挺 ZR1392RB 2#,微创 把 60 31 牙根尖挺 ZR1404RB 1#,空心八角柄 把 10 32 牙根尖挺 ZR14054RB 2#，空心八角柄 把 10 33 牙骨锤 ZK043R 180,120g 把 10 34 口镜柄 ZR1525R 把 10 35 口镜 ZR1520R 4#，平光，耐高温 把 20 36 牙骨凿 ZR1693RB 3#,半圆刃，直刃，宽3 把 40 37 牙骨凿 ZR1692RB 2#,单面刃，宽3.5 把 20 38 牙骨凿 ZR1691RB 1#,弯半圆刃，宽3 把 20 39 牙釉凿 ZR1704R 4#，直刃，宽2 把 15 40 牙骨锉 ZR1512R 2#,长圆/尖圆 扁柄 把 15 41 牙用凿 ZR1681RB 1#,月牙刃 把 20 42 鼻骨膜剥离器 ZO403RN 200*4*5，双头，直长圆形 把 15 43 骨刀 ZQ776R 200*4，直薄型，颈椎用 把 15 44 牙用分离器 ZR1541R 牙骨膜分离，1#，双头 把 15 45 拉钩（气管拉钩） ZT192R 170 把 20 46 压舌板 ZO203R 160 把 20 47 压舌板 ZO611R 直角形 把 20 48 牙刮匙 ZR1782R 2#,双弯铲形，锐，双头，八角柄 把 20 49 压槽咬骨钳 ZR1310RB圆口 把 10 50 口腔开口器（钳式） ZR809R 120*38，最大开口36 把 10 51 精细手术剪 ZC911RB 140弯，小血管镶片 把 6 52 眼用显微针持钳 ZO121924 140弯钝头，精细带锁，P585 把 6 53 冲洗针 ZF915R 4# 把 3 54 冲洗针 ZF916R 5# 把 3 55 皮肤拉钩 ZT121RN 160*10*9,三钩，钝 把 6 56 静脉拉钩 RSO1802 180mm，7#、2mm头宽，双头 把 3 57 探针 ZM103AG 120,双头，银 把 5 58 探针 ZM120AG 200，双头，银 把 5 59 血管游离钳 ZL640RG 1式，230*3.6，头圆弯R17*32 把 1 60 血管游离钳 ZL643RG 4式，230*3.6，头圆弯R17*42 把 1 61 神经钩 ZT094RG 240*90°*5*0.8 把 1 62 心室拉钩 ZL890RG 180*13*8 把 2 63 心室拉钩 ZL905RG 180*18*10 把 2 64 胆管钳 ZJ012R 240*3.6,头圆弯，R11.5*25,弯柄 把 1 65 主动脉阻断钳 JL1692RB 240X60X55° 角弯1x2凹凸齿 把 3 66 双头骨膜剥离器 ZK420R18Cr250 把 20 67 髓核钳 180*4*10*150 把 15 68 髓核钳 180*4*8*150 把 15 69 椎板咬骨钳 230*5*130 把 16 70 椎板咬骨钳 ZF662Rd 230*1*130 把 14 71 钢丝剪双关节 ZK283R 215*2.5 把 8 72 反向刮匙 ZQ492R 250*4*45 把 2 73 双关节棘突咬骨钳 ZK566R 240*16 把 6 74 双关节咬骨剪 ZK765R 270 把 6 75 钢丝剪 LS719R 500 把 2 76 平骨刀（圆座胶木柄） ZQ1164R 260*10 把 14 77 平骨刀（圆座胶木柄） ZQ1164R 260*8 把 14 78 电钻 BYZ-II 4102 把 10 79 空心电钻 BYZ-II 4103 把 4 80 抓线钳 jp225RB 155 把 3 81 直圆刃 ZQ554R 280X24 把 4 82 双关节咬骨钳 直头 双关节 240 把 4 83 骨把持器 ZK192R 大 215 把 4 84 带尖复位钳 ZK232R 260 把 4 85 钢针剪 ZK286RB 240X3 双关节 把 4 86 克氏钳 ZK270R 210X2 虎头 把 4 87 克氏钳 ZK267R 200X2 尖头 把 4 88 骨挫 ZK511R 250 把 8 89 椎板拉钩 ZQ965R 175X28X80 把 4 90 椎板拉钩 ZQ1430R 210X30X100 把 4 91 创口钩 ZT229R 220 钝 四爪 把 8 92 骨锤 ZQ315R 250 750g 把 5 93 内固定取（断）钉手术器械 ZQ1400 把 3 94 止血钳（蚊式） ZH108R/RN 125,直型，精细，蚊式 把 20 95 止血钳（蚊式） ZH109R/RN 125,弯型，精细，蚊式 把 20 96 精细止血钳（直钳） ZH240RN 140，直 全齿 把 10 97 精细止血钳（弯钳） ZH241RN 140，弯 全齿 把 10 98 肠钳 ZN118R/RN 160，直，斜齿 把 5 99 肠钳 ZN119R/RN 160，弯，斜齿 把 5 100 直角钳 ZH230RB 130*13 把 2 101 整形镊 ZD665RN 120*0.6，直，有钩 把 10 102 整形镊 ZD682RN 120*0.6，直，有齿 把 10 103 钢丝结扎钳 ZK491RG 180 把 2 104 钢丝结扎钳 ZK492RG 160 把 2 105 眼用镊 Z0024RB 100 直有钩 无齿 把 10 106 眼用镊 ZO11164R/T 122*0.3直，1*2齿，精细 把 10 107 眼用镊 ZO11156R/T 102*0.2直,1*2齿 把 4 108 眼用镊 ZO11159R/T 100，直，1*2齿，精细 把 4 109 骨锤 ZK044R 200/140g 把 2 110 腹部拉钩框架I BV814R 可拆卸 238*180mm 把 1 111 框架延长杆（对） BV819R 100mm 把 1 112 固定架 BV822R 适用于圆形槽口拉钩杆 把 4 113 圆形槽口拉钩杆 BV825R 150mm 把 4 114 圆形槽口拉钩杆 BV826R 100mm 把 4 115 腹部框架固定支臂 BV829R 把 1 116 腹部框架固定支臂 BV842R 支臂/带关节 把 1 117 支臂固定架 RT092R 把 1 118 手术台支臂 RT069R 带手术台导轨夹头/适用于宽度9-10mm*高度25-35mm的导轨 把 1 119 拉钩片 BV963R 阴道拉钩片 侧叶 25mm*75mm 把 4 120 拉钩片 BV952R 肝脏拉钩片 140*85mm 把 1 121 拉钩片 BV947R KELLY拉钩片 63*50mm 把 2 122 耳用骨凿 斯科 枪型2.0mm 把 10 123 耳用骨凿 斯科 平刃直型2mm 把 10 124 显微耳钩 斯科 2.0mmmm,45度 根 11 125 显微耳钩 斯科 1.5mmmm,45度 根 10 126 耳道显微刀 新华 160x150°，160mm,小镰状刀 支 4 127 鼻筛窦钳(超精细) 斯科 69-0217及69-0218 把 2 128 鼻组织剪(微型超精 斯科 3.0*130mm 把 1 129 鼻粘膜刀 斯科 适用于泪囊鼻腔打孔术中黏膜及泪囊切开 把 1 130 注射器辅助推进枪 斯科 66-3050 把 1 131 鼻甲骨剪 斯科 69-1502 把 2 132 鼻腔拉钩 斯科 BZX-0031 14.5cm双头宽 5.5*12/6.0 支 3 133 鼻剥离器 斯科 69-2710,692711 支 4 134 耳道皮瓣刀 新华 SK-020801 1.8mm90°160 把 10 135 耳道皮瓣刀 新华 160x2x45°角弯 把 10 136 乳突牵开器 斯科 F178(双关节) 3x4锐口 把 5 137 鼻筛窦铂 斯科 69-0221 把 2 138 鼻咬切钳 斯科 69-0222 根 2 139 鼻剥离器 斯科，KRT-B-008 (单孔)微弯带 ·吸 引 根 1 140 鼻组织钳 新华，ZO1065RN 135*5,下弯90 度，后开10度 根 10 141 鼻组织钳 新华，ZO1067RN 140*5长弯下弯 115度 把 12 142 探针(鼻用) 新华，ZO106 210*2.5,弯，圆 头 根 12 143 鼻骨复位钳 新华 200弯，E127 把 1 144 鼻骨复位器 新华 220*4,E124 把 1 145 喉钳 斯科 长度255mm,直 碗型口 把 17 146 喉钳 斯科 长度255mm,左 开碗型口 把 10 147 喉钳 斯科 长度255mm,右 开碗型口 把 10 148 喉钳 斯科 长度255mm,翘 头碗型口 把 16 149 显微拉钩(盯时钩) 新华 双头式240mm 把 10 150 鼻中隔咬骨钳 斯科，E201 钳头直径5mm 长度95mm,双关节咬合口 把 12 151 鼻窦开筛钳 斯科，E209 125mm×3mm，直碗型 把 12 152 耳显微钳 福澳 70*1.5,直，麦粒型，显微 把 11 153 鼻中隔黏膜刀 福澳 170mm双头，E132 把 10 154 上颌窦吸引头 福澳 2.5mm*110mm 把 10 155 上颌窦吸引头 福澳 4mm*110mm 把 10 156 鼻刮匙 新华 210.6/8,双头 弯环形 把 10 157 窥鼻器(短头) 新华 成人型，155*50 把 15 158 鼻咬骨钳 新华 120*2,盖板式，反切 把 10 159 鼻咬骨钳 新华 120*3,盖板式，正切 把 8 160 鼻组织钳 福澳 135mm×5mm× 90°,下弯 把 6 161 枪状镊 新华 160mm枪状有齿 把 20 162 喉刀 福澳 喉刀成毛状双刃，长度头 250mm 把 8 163 喉部弯形吸引管 斯科 663037，230mm 支 4 164 蝶窦钳 浙江萧山/斯科 YGQ-1型(旋转) 165*2.5*120° 把 12 165 耳用叉 新华 (新华)200T型 支 1 166 鼻腔吸引头 新华 80*2.5*47 根 16 167 鼻腔吸引头 新华 220*2.5 根 16 168 鼻腔吸引头 新华 150*2.5*24弯 根 10 169 鼻腔吸引头 新华 150*4*24弯 根 8 170 微波头 新华 z21 根 6 171 鼻窦息肉铂 福澳 碗型上弯90° 3.5x130mm 根 6 172 鼻窦息肉钳 福澳 碗型上弯30 3.5x130mm 根 6 173 支撑喉镜吸引头 新华 D2082.2带孔可控 (2.5mm)255mm 根 10 174 支撑喉镱吸引头 新华 D2082.3带孔可控 (3mm)255mm 根 10 175 鼻中隔吸引头 斯科 2.5mm*110mm 根 10 176 鼻中隔吸引头 斯科 4mm*110mm 根 10 177 鼻用剥离子 新华 单头B2117 根 20 178 鼻中隔剥离器 新华 220*3.5*4弯/ 弯 根 10 179 耳剥离子 斯科 F186150mm 根 10 180 支气管镜附件(玻璃观察窗) STORZ 10338N 个 1 181 支撑架 福澳 工作长度 81.5mm 个 6 182 眼科显微器械 泗洪 双头片铲 把 5 183 吸引剥离子 福澳 E180 2mm*150mm 把 10 184 鼻咬切钳 新华 120*1.5,直，长 圆头 把 7 185 鼻咬切钳 新华 120*1.5,角弯， 长圆头 把 7 186 食管异物钳 福澳 锷口式，4x450mm 把 3 187 食管异物钳 福澳 抱合式，4x450mm 把 3 188 食道吸引管 福澳 2.5x450mm 把 3 189 食道吸引管 福澳 3x450mm 把 3 190 食道吸引管 福澳 4x450mm 把 3 191 鼻中隔旋转刀 新华 2.5mm*170mm 把 8 192 鼻中隔黏膜刀 福澳 双头，E132.170mm 把 8 193 鼻甲剪 斯科 110,枪式，下介 把 15 194 扁桃开口器 福澳 戴维氏H173 套 1 195 扁桃开口器 福澳 H171-1,带光纤麻醉开口器(左方向)6*1 套 15 196 扁桃体抱钳 新华 13587,三爪，枪形 把 15 197 耳带吸引双极 福澳 电凝电极，外径 1-3mm,工作部分长度≥300mm 套 3 198 喉用推结器 新华 90x2mm有效工 作长度23cm 支 2 199 带吸引单极电凝 福澳 绝缘套管 支 3 200 耳用刮匙 斯科 160x1.2微方单 头椭圆头 支 10 201 耳钳 斯科 80x1.5直碗形 把 5 202 耳钳 斯科 80x1.5x45°上弯 碗形 把 5 203 耳钩 斯科 160x2直型角弯 锐勾 把 5 204 食道镜 福澳 32cm 根 3 205 食道镜 福澳 29cm 根 3 206 显微剪 新华 140,弯形，精细 型 把 10 207 显微镊 新华 140*1.2,直型 1*2凹凸齿 把 10 208 枪状双极镊 新华 把 32 209 扁桃体拉钩(新华 新华 225*12*10 把 13 210 激光手术显微吸引头 斯科 吸引管，球形 头，外径2mm, 工作长度18cm 支 2 211 枪状双极镊(蓝色) 英特 把 10 |  |  |
| 3 | 3、腔镜器械包 序号 器械名称及功能 技术参数需求 单位 数量 1 鸭嘴钳 硬度：头部300HV0.2—600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。 把 20 2 单级电凝线（高频连接线） L(工作长度)3000mm。 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 。 功能及用途：手术钳和高频发生器的连接导线。 根 50 3 电切环(腹腔镜有源器械） STORZ,(26050G) 根 30 4 电切环(腹腔镜有源器械） 摄普乐 根 5 5 电凝钩 参考型号：26772UF，电凝分离电极，L形，规格 5 mm，长度30cm。 根 40 6 导光束 L(工作长度)2500mm，光缆入光面和出光面光洁、平整，无缺口，外表面光滑，无峰棱、毛刺、裂痕等，入光面端与说明书规定的冷光源配接时，插入、退出配合良好，出光面端与说明书规定的内窥镜配时螺纹旋接良好，不会出现过盈或滑牙现象。导光束（照明光缆）无论在短暂压扁、扭转、拉伸等状态下，其透光率不小于原始状态下的95%，以保证手术时正常照明。最小可弯曲半径为5cm ，光缆在经受被弯曲至最小可弯曲半径试验后，其光透过性能应不小于光缆在原始状态下的90%。 根 50 7 肠钳（中空肠抓钳） 硬度：头部300HV0.2~~~~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。 把 20 8 5mm直角 把 5 9 双极钳 把 10 10 双极电凝线 把 30 11 弯钳 硬度：头部300HV0.2~~~~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。 把 10 12 开放双极线 工作长度：3000mm； 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌； 功能及用途：手术钳和高频发生器的连接导线。 把 15 13 无创抓钳 把 5 14 针持 钳头硬度：300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。夹持缝合针时稳定，可靠。 把 30 15 剪刀 硬度：头部300HV0.2~~~~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 剪刀刃口锋利，能剪切8层21支纱布。头部开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。 把 40 |  |  |
| 4 | 4、腔镜器械包 序号 器械名称及功能 参考型号 技术参数需求 单位 数量 1 关节镜直兰钳 C6855 把 10 2 关节镜光纤 LG1050 把 7 3 关节镜刨削手柄 D9824 把 6 4 兰钳 JP2020RB 125x3.2鸭嘴直 把 2 5 兰钳 JP2078RB 125X3.4侧咬切左 把 2 6 兰钳 JP2079RB 125x3.4侧咬切右 把 2 7 兰钳 JP2023RB 125x3.2鸭嘴上弯 把 2 8 兰钳 JP2074RB 115x2.2反咬切左 把 2 9 兰钳 JP2075RB 115x2.3反咬切右 把 2 10 抓钳 JP2236RB 125常规 把 2 11 剪线器 JP2252RB 155闭口 把 2 12 推结器 JP2256RB 155 把 5 13 关节剪 JP2170RB 155 把 2 14 探针 JP2183RB 120指圈式 把 5 15 抓线器 JP2237RB 115(5) 把 2 |  |  |

# Text boxes

2

2