采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于小儿呼吸专科患儿。 1.插入管一:外径≦4.8mm，工作通道≦1.9mm;插入管二:外径≦5.2mm，工作通道≦2.2mm; 2.插入部弯曲度向上≧180°，向下≧120°; 3.景深3-50mm; 4.视场角≧90° 5.自带LED光源; 6.具备拍照、录像功能。 |  |  |