采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.扫描速率>4000张/秒； 2.扫描宽度≥8mm； 3.非接触式测量； 4.提供眼压结果； 5.可获取生物力学校正眼压； 6.具备3D追踪和自动拍摄功能； 7.角膜断层图像实时观察； 8.支持视频慢速回放； 9.具备角膜厚度测量功能； 10.可测量角膜最大变形幅度； 11.可记录角膜在形变过程中任意时刻的运动速率； 12.可记录角膜在气压脉冲下的形变时间； 13.具备硬度参数； 14.标准生物力学报告，具备生物力学人群数据库，含多参数标准差分析，可获取正常范围，并具备生物力学指数，直接提示生物力学正常与否； 15.生物力学/断层扫描地形联合评估报告，可导入断层地形设备数据进行联机分析； 16.集成或外置输出设备； 17.软件更新免费。 |  |  |