采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、适用于康复科、神经内科、神经外科、骨科等科室的脊髓炎、脊髓损伤、脑梗死、脑出血、帕金森、下肢退行性变等患者的功能障碍，适用于下肢运动功能障碍患者早期、中期康复训练，可进行减重、站立、原地步行，室内室外平地步行训练、真人步态训练、落地行走训练等。 2、主动参与反馈:根据病人实时情况，提供主动参与反馈，调整方案。具有智能康复处方方案也可自行调节训练参数，精准引导训练。 3、可进行主被动结合训练、人机互动训练。 4、可进行功能评估，智能训练数据统计分析。 5、智能传感器技术，高精度电机控制。 6、机械装置安全限位、紧急停止装置、内置速度和位置变化控制保护，智能升降。 7、具有数据库管理及记录功能:记录病人的疗程、病例，可记录评估及训练的表现，可查阅历史记录，能够比较查看病人不同时间的评估及治疗情况，可管理病人的数探库，提供查询、新增、删除、修改等功能。 |  |  |